项目编号：0112-2019-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：苏州海宏水泥制品有限公司

审核员：                                    审核日期： 2021年11月26日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、质量管理等方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照未发生变更，组织机构没有变更。企业建立测量管理体系以来的运行基本充分、适宜，体系运行对实现目标是有效的。 | 管理者代表/技术部、 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了5项质量目标，质量目标有具体考核，指标可测量，质量目标分解到各部门。经统计2021年1月至9月份质量目标全部完成。 | 技术部、 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年10月16日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理秦全荣主持，由管理者代表汇报了测量管理体系运行情况。其他相关职能部门汇报了本部门所做的测量体系相关工作。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理者代表/ 技术部、 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》对供方管理进行了相关规定。，并对供应商进行选择、确认评价，对供方进行管理。符合要求。 采购部负责外购测量设备供方管理，编制了《供应商评价表》对外部供方进行评价，编制了《供方绩效考核评定表》。形成了《合格供应商名录》。符合要求。技术部负责测量设备检定/校准服务供方管理，收集检测服务供方资质，对测量设备检定/校准服务供方进行了评价，符合要求。 | 采购部、技术部、 | 否 |
| 5 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《客户满意度收集分析控制程序》规定了顾客满意度调查的相关要求， 查：销售部负责外部顾客调查，企业通过《客户满意度调查表》来调查外部客户满意度，符合要求。技术部负责测量体系内部顾客调查，符合要求。 | 销售部、技术部 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年9月16日至9月17日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分2个组，对公司5个部门和车间进行了审核，本次审核发现1个不符合项，责任单位进行了原因分析，及时组织进行了整改。到目前为止不符合项已全部完成整改。 | 管理者代表/ 技术部、 | 否 |
| 7 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的《审核和监视管理控制程序》规定对列入体系管理的关键测量过程和一般的测量过程使用的测量设备，做好测量设备计量确认。关键测量过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 管理者代表/ 技术部、 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年监督审核未发现不符合项，今年测量体系内审发现1个不符合项，目前不符合项已整改完成。 | 技术部、 | 否 |
| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 去年监督审核未发现不符合项。今年企业内审发现1个不符合项，到目前为止不符合项已整改完成。 | 技术部、 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业技术文件、记录、测量设备台账等，能采用法定计量单位。管理符合要求。 企业没有强制检定测量设备。 | 技术部、 | 否 |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：招投标和企业形象宣传。 | 技术部、 | 否 |