观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | 福建石狮晨光化纤染织有限公司 | |
| **审核领域及类型** | | **□QMS** **□50430 □EMS** **□OHSMS ☑EnMS** **□**FSMS **□**HACCP  **■初审☑第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | | **备注** |
| **1** | 能源计量的各种计量设备：电表、水表、蒸汽流量表提供不出校检的证据 | | 下次审核时关注 |
| **2** | 由于未提供设备清单及电机型号，未能对国家明令淘汰的设备进行审核。 | | 下次审核时关注 |
| 3 | 未对3台空压机进行能效测试 | | 下次审核时关注 |
| 4 | 未对变压器进行能效测试 | | 下次审核时关注 |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |