观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | 晋江市亿泰隆化纤制造有限公司 | |
| **审核领域及类型** | | **□QMS** **□50430 □EMS** **□OHSMS ☑EnMS** **□**FSMS **□**HACCP  **■初审☑第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | | **备注** |
| **1** | 提供2021年“风险和机遇管控清单”未确定完成责任人。 | | 下次审核时关注 |
| **2** | 由于未提供设备清单及电机型号，未能对国家明令淘汰的设备进行审核。 | | 下次审核时关注 |
| 3 | 未对1台空压机进行能耗测试 | | 下次审核时关注 |
| 4 | 未对变压器进行能耗测试 | | 下次审核时关注 |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |