观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | 福建省联丰盛漂染植绒有限公司 |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430 □EMS** **□OHSMS ☑EnMS** **□**FSMS **□**HACCP**■初审☑第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| **1** | 能源计量的各种计量设备：电表、水表提供不出校检的证据 | 下次审核时关注 |
| **2** | 由于未提供设备清单及电机型号，未能对国家明令淘汰的设备进行审核。 | 下次审核时关注 |
|  3 | 未对1台空压机进行能耗测试 | 下次审核时关注 |
|  4 | 未对变压器进行能耗测试 | 下次审核时关注 |
|  5 | 建议企业结合各部门的职责进行能源目标的分解，以确保公司能源目标的实现，做到节约能源，人人有责，充分调动大家的积极性。 | 下次审核时关注 |
|  6 | 提供“能源风险和机遇管控清单”2021年，对识别的风险制定了管控措施，但未落实完成责任人 | 下次审核时关注 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |