编 号：0254-2020－2021

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 佛山市银正铝业有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 0.91 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 3 | 3 | 3 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 工业用电：该公司由广州市三水供电公司供电，有 1 台电能表（电子式多功能电能表，准确度等级 0.5S 级），有计量合格的铅封。每月由供电公司中抄报月度用电量数据，每月结算。 天然气：由三水天然气公司供气，用于公司内部锅炉生产蒸汽。燃气公司已经配备 1 台流量计，每月抄报数据，按月结算。 该公司 2020年全年能耗 0.91万吨标煤，属于重点能耗企业。公司已经通过能源管理体系认证。 根据 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》，配备了水、电、煤等能源计量器具， 各种能源介质主要用能单位计量器具配备率100%。主要用能单位及主要用能设备的能源计量器具 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 2021/11/26 日期: 2021/11/26 |  |  |  |