编号：0229-2020-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 佛山市三水金三角水泥有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准装置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质控中心 | 台秤 | 1358003 | TGT-150 | Ⅲ级 | 砝码，M2等级砝码，M1等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2021.3.16 | √ |
| 质控中心 | 电子天平 | 5890 | YH-A2003 | II级 | 砝码，E*2*等级 | 广东广业检测有限公司 | 2021.3.16 | √ |
| 生产部 | 电磁流量计 | 29097 | LDT-150 | ±1.5% | 超声波流量计0.5级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2021.3.15 | √ |
| 质控中心 | 电子汽车衡 | D2003 | SCS-120 | Ⅲ级 | 砝码，M2等级；砝码，M1等级；砝码，M1等级；砝码，M2等级； | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2021.4.06 | √ |
| 质控中心 | 八嘴回转水泥包装机 | 1#（01） | BHYW(ZN)-8 | X(1)级 | 砝码，M2等级；砝码，M1等级；电子天平，Ⅲ级； | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2021.3.19 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》和《测量管理体系监视程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一由品控部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价，校准/检定证书统一由质控中心保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2021年11月25日审核员签字：部门代表签字：C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1638103536(1).png |