[image: image1.jpg]


 北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                  


受理编号：0055-2018-2021
审核员现场审核记录

企业名称：广东新宏泽包装股份有限公司 
审核员：  [image: image2.png]


                         审核日期：2021年11月29日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1. 
	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。

抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。
	4 总要求
	已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。
公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。

查看了计量要求导出记录，导出基本正确
	生产中心
	不列入

	2. 
	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？
测量管理体系是否满足顾客的计量要求？
如何证明符合顾客规定的要求？
	5.2 以顾客为关注焦点
	管理层通过培训、会议等方式加强员工以顾客为关注焦点的意识，稽核部已组织相关部门确定顾客的测量要求并转化为计量要求。
测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。体系建立至今无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。
	管理层/管理者代表


	不列入

	3. 
	是否制定公司质量目标并定期进行统计分析？

目标是否实现？
	5.3质量目标
	管理体系的质量目标，公司的计量目标共7项。包括：1）测量设备计量确认标识完

好率≥98%；2）测量和设备计量确认合格率100%；3）因测量不正确造成产品质量

不合格≤2次/年；4）高度控制的测量过程失控≤1次/年；5）重要测量信息失真次数≤1次/年

6）计量员年度专业培

训合格率100%；7）测量设备送检及时率≥98%。技质中心已经按公司目标进行统

计，根据内审前统计数据，2021年1~10月计量目

标已经完成。

	管理层/管理代表
	不列入

	4. 
	是否制定管理评审文件？

是否按要求进行管理评审？

管理评审输入与输出是否满足要求？

评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？

查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。
	5.4管理评审
	已于2021年10月25日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。
管理评审内容包括：公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。内部审核、计量顾客满意度测评结果；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况；

各部门建议等。已经形成管理评审报告，形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论，计量目标不做变更。符合要求。
	管理层/管理者代表
	不列入

	5. 
	公司如何确保充足的人力资源？公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识？

是否已制定对应的培训计划？检查计划实施情况，是否已对培训效果进行评价？
	6.1．2 能力

和培训
	公司已经制定已在《测量管理体系手册》中对人员培训的要求进行规定。

公司已经制定年度培训计划。2020 年培训计划包括标准宣贯、内审员培训、量具的操作培训等内容。公司已经配备内审员2 名。基本满足要求查行政中心 2021年 11 月 24-25日培训记录中2021年度中烟产品技术标准培训等内容培训，培训计划符合要求。
	行政中心
	

	6. 
	是否有测量设备管理程序？

有无测量设备台帐？

测量设备是否处于有效的校准状态？


	6.3.1 测量设备
	公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定，包括测量设备采购，使用、报废等内容。

公司已制定《计量检测设备一览表》。所抽查的测量设备均处于有效的检定和校准状态。测量设备在受控的条件下使用。 查蔡恩杯（出厂编号NGL-JL-50-01）、数显卡尺（出厂编号K18F128169，进行了检定及计量确认，并纳入测量设备台账中。
	生产中心

	不列入

	7. 
	是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？
	6.3.2 环境
	无测量环境特殊要求。

	生产中心
	不列入

	8. 
	是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评

价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。
	6.4 外部供方
	公司已经制定《计量外部供方管理程序》，对计量外部供方管理形成规定。技质中心已按职能分配，将检定/校准/检测机构服务计量合格供方资格管理，包括有深圳市东华计量检测技术有限公司、广东省汕头市质量计量监督检测所等机构纳入管理。

暂无新计量设备采购。

	物流采购中心
	

	9. 
	是否已制定计量确认程序

计量确认记录是否符合要求？

抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。
	7.1.1（计量确认）总则

7．1.4计量确认过程记录
	已建立了公司测量设备台账，公司共 99台测量设备，已按要求进行管理。

抽查测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，设备信息与台账一致。测量设备计量确认已经形成《计量确认清单》，对测量设备的计量确认间隔、验证结果进行表述，符合文件规定。有计量设备确认表，查蔡恩杯（型号NGL-JL-50-01,），该设备由深圳东华计量检测技术有限公司校准，能提供该测量设备的校准证书。校准证书日期2021年09月28日。确认结论：验证合格。
	生产中心

	不列入

	10. 
	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?

计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审?
	7.1.2计量确认间隔

	公司规定确认间隔等于检定/校准周期。B类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。

公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。
	生产中心
	不列入

	11. 
	是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效?

计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?
	7.1.3设备调整控制


	本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。

该条款暂不适用。
	生产中心

	不列入

	12. 
	是否有测量过程控制程序？

测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?

测量过程是否在设计的受控条件下实现？

是否由授权人员出具/修改?
	7.2 测量过程


	已制定《测量过程控制程序》《测量不确定度评定评价程序》《计量不合格控制程序》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。

抽查关键测量过程卷烟条与盒包装纸印刷品厚度检测过程、涂布白卡纸D65亮度检测、卷烟条与盒包装纸印刷品溶剂残留检测有关记录。已经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度评定报告，验证测量过程并按策划进行核查。具体见《测量过程控制检查表》、测量不确定度评定原始记录和有关的过程核查记录。各

项记录符合要求。

	生产中心

	不列入

	13. 
	是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？
	8.2.2 顾客

满意
	公司已经就顾客满意度形成《顾客满意调查控制程序》。营销中心负责内部顾客满意度调查。2021 年已按计划开展调查，内部顾客满意度评分 100 分（满分 100 分）

已经收集建议。

	营销中心
	

	14. 
	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？

查内审的有关记录
	8.2.3 测量管理体系审核
	公司生产部已制定内审计划并于2021 年10月14日按计划实施。

内审没有发现不符合项。 

内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告。
	生产中心

	不列入

	15. 
	是否制定测量管理体系监视计划？

是否按计划对测量管理体系进行监视？
	8.2.4 测量管理体系的监视
	有测量管理体系监视计划及监视记录。查《测量体系监视记录》和《测量体系监视报告》，基本符合要求。
	管理层/管理代表
生产中心
行政中心
物流中心

营销中心
	不列入

	16. 
	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？ 
	8.3.1不合格测量管理体系


	公司有对不合格的处置流程进行规定。

内审中发现的不符合项已整改完成，暂无其它不合格测量管理体系。
	管理层/管理代表
生产中心
行政中心
物流中心

营销中心
	不列入

	17. 
	是否制定有不合格控制程序？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录
	8.3.2 不合格测量过程


	生产中心、行政中心、物流中心、营销中心的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。
	管理层/管理代表
生产中心
行政中心
物流中心

营销中心
	不列入

	18. 
	有无不合格测量设备？

如有，是否按规定处理？
	8.3.3 不合格测量设备
	暂未发现不合格测量设备。
	管理层/管理代表
生产中心
行政中心
物流中心

营销中心
	不列入

	19. 
	有无纠正措施程序？

如何采取纠正措施？

有无预防措施程序？

如何采取预防措施？
	8.4.2 纠正措施

8.4.3 预防措施
	暂未采取纠正和预防措施。
	管理层/管理代表
生产中心
行政中心
物流中心

营销中心
	不列入


 1 / 1

