项目编号：0203-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：七星瓢虫环境科技(苏州)有限公司

审核员：                               审核日期：2021年11月23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业产品质量稳定，目前未发生顾客投诉，一年内没有相关能源、安全等投诉和纠纷。 被审核企业识别了28个测量要求。抽查企业产品执行的标准：Q/320583NZ0X009-2019《环境监测指挥系统》、HJ633-2012 《环境空气质量指数（AQI）技术规定》、JF1172-2007《挥发性有机化合物光离子检测仪校正规范》、HJ65203《环境空气颗粒物(PN10和PM2.5)连鉄自効监测系统技术要求及检测方法》、HJ654-2013《环境空气质量自动监测系统技术要求和检测方法》、GB/T17626(IEC61000-4)《电磁兼容测试和测量技术》等标准。 | 管理部 品质部 生技部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系管理手册》中企业总的计量工作质量目标5项，查《2021年质量、计量目标展开及统计表》2021.11统计：各部门均完成。 | 管理部 品质部 生技部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年10月26日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理王雨池主持，由管理者代表丁宁汇报了内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。 经会议评审，公司按照GB/T 19022-2003标准建立的文件化管理体系覆盖了公司各测量活动过程，这些要求在各项活动中得到了开展，过程被有效地控制，公司测量方针和测量目标符合实际并得到贯彻实施。公司测量管理体系运行是适宜、充分和有效的。基本符合GB/T 19022-2003标准及国家相关的计量法律、法规规定的要求；为企业的健康快速发展，起到了积极作用。 | 管理部 品质部 生技部 销售部 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。管理部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供方名单（计量）》，企业测量设备由苏州方圆仪器设备校准检测有限公司进行溯源。管理部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 管理部 品质部 生技部 销售部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业建立了《测量设备管理控制程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制要求。对企业的计量设备进行了分类管理，查《测量设备管理台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，管理部负责测量设备全过程管理，共14台计量器具。抽查企业测量设备溯源情况符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 企业检测环境条件和标识均符合程序文件规定要求。 | 管理部 品质部 生技部 销售部 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业的建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》测量过程名称、测量设备名称、规格型号、验证情况、确认结果、校准周期、确认人、确认日期等符合要求。 查，编号：7734，型号为LZB-4WB流量计，校准日期：2021.9.23，依据校准结果实施了验证。 | 管理部 品质部 生技部 销售部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、生产过程成品检验等过程识别出28个测量过程，测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 对重要测量过程：挥发性有机物（TVOC）在线监测系统示值误差测量进行了有效控制，详见《测量过程控制检查表》。 查测量过程《挥发性有机物（TVOC）在线监测系统示值误差测量过程控制规范》符合要求。 | 管理部 品质部 生技部 销售部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了挥发性有机物（TVOC）在线监测系统示值误差测量过程不确定度评定，方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 管理部 品质部 生技部 销售部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业2021年11月销售部共发出7份顾客满意度调查表，收回7份，回收率为100％，满意度得分为：98分，满足目标要求。 | 管理部 品质部 生技部 销售部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年10月12日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表丁宁为组长，成员：潘胜在。对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于10月17日完成整改。 | 管理部 品质部 生技部 销售部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的高度控制的《挥发性有机物（TVOC）在线监测系统示值误差测量》测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。查高度控制的测量过程，比对记录满足要求。详见附件《测量过程比对记录》。 | 管理部 品质部 生技部 销售部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中给出的不符合项于10月17日完成整改。 目前未出现不合格测量过程。 企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 管理部 品质部 生技部 销售部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。2021年度管理评审提出了一项改进措施。 | 管理部 品质部 生技部 销售部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位， 企业无强检、定量包装计量器具。 | 管理部 品质部 生技部 销售部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该主要耗能是电能，企业有2台电能表，主要是用于贸易结算的1.0级电能表，满足GB/17167的要求，2021年度耗能4.8吨标准煤不属于重点用能单位。 | 管理部 品质部 生技部 销售部 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业证书用于形象宣传和用户招标。 | 管理部 品质部 生技部 销售部 | 否 |