## 稳定性
附2: 测量过程系统控制监视分析表
过程名称： |  | 测定仪泄露电流检验过程 |  |  | 被测参数: |  | 泄露电流≤3mA |  |  | 允许偏差： |  | ±0.5mA
测量仪器： |  | 数字万用表 |  |  | 测量范围: |  | （0-20）mA |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.18mA
核查标准: |  | 测定仪
日 期： |  | 2020-12-23 | 2021-01-25 | 2021-02-28 | 2021-03-26 | 2021-04-25 | 2021-05-28 | 2021-06-12 | 2021-07-16 | 2021-08-15 | 2021-09-12 | 2021-10-12 | 2021-11-14
测 量 值 | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.9
| 2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6
| 3 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7
| 4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8
| 5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6
平均值(X) |  | 1.62 | 1.58 | 1.72 | 1.64 | 1.6 | 1.56 | 1.7 | 1.62 | 1.6 | 1.76 | 1.64 | 1.72
全距（R) |  | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3
| X | 2020-12-23: 1.6467; 2021-02-28: UCLx=X+A2R; 2021-04-25: 1.8246; 2021-06-12: A2; 2021-07-16: 0.577; 2021-09-12: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-12-23: 0.30833; 2021-02-28: LCLx=X-A2R; 2021-04-25: 1.4688; 2021-06-12: D3; 2021-07-16: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.65182 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 1.6467 | 1.6467 | 1.6467 | 1.6467 | 1.6467 | 1.6467 | 1.6467 | 1.6467 | 1.6467 | 1.6467 | 1.6467 | 1.6467
UCLx |  | 1.8246 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8246
LCLx |  | 1.4688 | 1.4688 | 1.4688 | 1.4688 | 1.4688 | 1.4688 | 1.4688 | 1.4688 | 1.4688 | 1.4688 | 1.4688 | 1.4688
R均值 |  | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833
UCLr |  | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-01-25: 朱峰; 2021-07-16: 审核：; 2021-08-15: 王仕明