## 稳定性
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 生薏苡仁配方颗粒水分含量检测过程 |  |  | 被测参数: | 水分含量：（1.0~6.0）%，按取样2g生薏苡仁换算为 (0.02~0.12)g |  |  |  | 测量参数公差范围： |  | 5%
测量仪器： |  | 电子天平 |  |  | 测量范围： |  | （0.01-110）g |  |  | 最大允许误差： |  | ±0.0005g
核查标准: |  | 生薏苡仁配方颗粒
日 期： |  | 2021-06-15 | 2021-06-27 | 2021-07-07 | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 2021-08-11 | 2021-09-07 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 2021-10-10 | 2021-11-11 | 2021-11-25
测 量 值 | 1 | 2.18 | 2.16 | 2.2 | 2.18 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.18 | 2.12 | 2.12 | 2.18 | 2.12
| 2 | 2.12 | 2.18 | 2.16 | 2.16 | 2.12 | 2.21 | 2.19 | 2.16 | 2.12 | 2.22 | 2.21 | 2.12
| 3 | 2.14 | 2.12 | 2.17 | 2.14 | 2.14 | 2.19 | 2.14 | 2.21 | 2.12 | 2.14 | 2.14 | 2.14
| 4 | 2.16 | 2.23 | 2.18 | 2.12 | 2.2 | 2.12 | 2.12 | 2.18 | 2.23 | 2.25 | 2.26 | 2.12
| 5 | 2.16 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.22 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.16
平均值(X) |  | 2.152 | 2.162 | 2.166 | 2.144 | 2.16 | 2.152 | 2.138 | 2.17 | 2.142 | 2.17 | 2.182 | 2.132
全距（R) |  | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.04
| X | 2.1558 |  | UCLx=X+A2R |  | 2.2078 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.09 |  | LCLx=X-A2R |  | 2.1039 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.19026 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 2.1558 | 2.1558 | 2.1558 | 2.1558 | 2.1558 | 2.1558 | 2.1558 | 2.1558 | 2.1558 | 2.1558 | 2.1558 | 2.1558
UCLx |  | 2.2078 | 2.2078 | 2.2078 | 2.2078 | 2.2078 | 2.2078 | 2.2078 | 2.2078 | 2.2078 | 2.2078 | 2.2078 | 2.2078
LCLx |  | 2.1039 | 2.1039 | 2.1039 | 2.1039 | 2.1039 | 2.1039 | 2.1039 | 2.1039 | 2.1039 | 2.1039 | 2.1039 | 2.1039
R均值 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
UCLr |  | 0.19026 | 0.19026 | 0.19026 | 0.19026 | 0.19026 | 0.19026 | 0.19026 | 0.19026 | 0.19026 | 0.19026 | 0.19026 | 0.19026
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 卢子繁 | [5 empty] | 审核： | 刘照伏