## 控制图
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 当归配方颗粒中阿魏酸含量 检测过程 |  |  | 被测参数: | （0.70~1.80）mg/g |  |  |  | 测量参数公差范围： |  | 1.10mg/g
测量仪器： |  | 高效液相色谱仪 |  |  | 测量范围: |  | 最小检测浓度为0.00625mg/g |  |  | 校准不确定度： |  | Urel=4.4%,k=2
|  |  |  | 核查标准: | 当归配方颗粒
日 期： |  | 2021-06-15 | 2021-06-27 | 2021-07-07 | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 2021-08-11 | 2021-09-07 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 2021-10-10 | 2021-11-12 | 2021-11-26
测 量 值 | 1 | 1.02 | 1.06 | 1.02 | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 1.08 | 1.02
| 2 | 1.02 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.06 | 1.02 | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
| 3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04
| 4 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02
| 5 | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.06
平均值(X) |  | 1.032 | 1.04 | 1.032 | 1.044 | 1.024 | 1.032 | 1.024 | 1.04 | 1.024 | 1.028 | 1.036 | 1.032
全距（R) |  | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04
| X | 1.0323 |  | UCLx=X+A2R |  | 1.0554 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.04 |  | LCLx=X-A2R |  | 1.0093 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.08456 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 1.0323 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0323
UCLx |  | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554
LCLx |  | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093
R均值 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
UCLr |  | 0.08456 | 0.08456 | 0.08456 | 0.08456 | 0.08456 | 0.08456 | 0.08456 | 0.08456 | 0.08456 | 0.08456 | 0.08456 | 0.08456
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 卢子繁 | [5 empty] | 审核： | 刘照伏