项目编号：0267-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：南宁市富诚家私有限责任公司

审核员：   李俐                                  审核日期： 2021年11月29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 公司制定了《顾客满意收集分析控制程序》。 企业产品办公家具、教学家具、酒店家具、实验室家具、医疗家具、学校家具、养老家具、儿童家具、图书馆家具、订制家具、学生公寓家具、金融系统家具、实木家具、软体家具、木制家具、钢制家具、钢木家具、塑料家具、金属家具、竹藤家具、学生课桌椅、书架、货架、金属箱柜、密集架、铁架床、礼堂椅的生产配送安装、维修、销售,查企业产品执行标准为GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准 技术质量部已对产品的顾客要求进行了识别。《计量要求导出记录》从图纸中共导出计量要求2类，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 | 技术质量部 生产车间 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标与质量方针一致。 查技术质量部，制定了2021年度测量管理体系目标考核制定，分别按年按季实施目标考核，均满足目标要求。 | 技术质量部 生产车间 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业建立了《管理评审控制程序》文件，企业于2021年10月20日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理骆艺丹主持，由管理者代表李宏杰汇报了《测量管理体系的适应性、充分性、有效性分析报告》包括测量方针、目标的可行性；测量体系内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。 会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 技术质量部 生产车间 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《计量外部供方管理程序》文件。技术质量部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《计量合格供方名录》，企业测量设备由深圳中电计量技术有限公司检定/校准。技术质量部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 技术质量部 生产车间 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业编制了《计量标识管理程序》。 并按要求实施管理。 企业建立了《测量设备管理程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，，查《测量设备台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，技术质量部负责测量设备全过程管理，共9台计量器具。技术质量部负责测量设备全过程管理。 企业测量设备管理和环境符合标准要求。 该公司未建立计量标准， 公司测量设备均由深圳中电计量测试技术有限公司溯源。抽查计量器具溯源情况符合要求，详见《测量设备溯源抽查表》 | 技术质量部 生产车间 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业的建立了《计量计量确认控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备满足预期使用要求。 查：编号FC-003型号为MT-1905的木材水分测定仪，编号FC002型号为(0-5000)mm的钢卷尺等计量确认记录,计量要求，测量设备要求\校准结果验证等信息符合要求. | 技术质量部 生产车间 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程控制程序》文件，企业建立了《测量过程及控制一览表》，对加工过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 查《测量过程及控制一览表》依据图纸的要求共识别出2类测量过程，其中《板材厚度测量》为高控过程。 查：《板材厚度测量》过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 技术质量部 生产车间 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度评定程序》，文件满足标准要求。 查：《板材厚度测量》测量不确定度评定过程和结果符合要求. | 技术质量部 生产车间 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 公司已经就顾客满意度形成《计量满意度测评程序》。公司由技术质量部定期评价分析顾客满意度情况。目前未发现顾客反馈信息. | 技术质量部 生产车间 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年10月13日组织了公司测量管理体系内审，组长：李宏杰 组员：姚碧扬，对公司管理层和各个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于10月19日完成整改。 | 技术质量部 生产车间 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定进行监视。 | 技术质量部 生产车间 |  |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施， 2021年10月19日完成纠正措施跟踪及有效性验证。 | 技术质量部 生产车间 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 技术质量部 生产车间 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位， 企业无强制检定计量器具。 | 技术质量部 生产车间 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业共有电能表2块、水表1块已建立了能源器具台账，准确度和溯源要求符合规定。2021年1-11月用电用水共折合标煤67吨，不属于重点用能单位。 | 技术质量部 生产车间 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业认证证书用于形象宣传和市场投标。 | 技术质量部 生产车间 | 否 |