项目编号：0267-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：南宁市富诚家私有限责任公司

审核员：    李学弘                审核日期： 2021年11月29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业编制了《计量标识管理程序》。并按要求实施状态标识控制。 查《测量设备台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，共9台计量器具，均处于受控状态。 现场环境条件符合要求； 公司测量设备均由深圳中电计量测试技术有限公司实施校准。抽查计量器具溯源情况符合要求，详见《测量设备溯源抽查表》 | 行政部 采购部 销售部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业的建立了《计量计量确认控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备满足预期使用要求。 | 行政部 采购部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了《测量过程控制程序》文件，企业建立了《测量过程及控制一览表》，对加工过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 查《测量过程及控制一览表》依据图纸的要求共识别出2类测量过程，其中《板材厚度测量》为高控过程。 查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定进行监视。 | 行政部 采购部 销售部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度评定程序》，文件满足标准要求。 | 行政部 采购部 销售部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 采购部提供了5个物料供应商评价记录，符合要求； 提供了《计量合格供方名录》，企业测量设备由深圳中电计量技术有限公司检定/校准。技术质量部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 行政部 采购部 销售部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，顾客满意度满足要求。 | 行政部 采购部 销售部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水等，2021年1-11月消耗67吨标煤,不是重点用能单位。 | 行政部 采购部 销售部 | 否 |