不 符 合 项 报 告     No.1

| 审核领域及类型 | □QMS □50430□EMS□OHSMS□FSMS ■HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 河北蒙羊食品有限责任公司 | 陪同人员 | 孙红梅 |
| 受审核部门 | 生产部 | 预计整改完成日期 | 2022-01-18 |
| 不符合事实描述: 没有证据表明对压力容器（储气罐）进行了检测。 上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 ■GB/T 27341-2009标准 6.6 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员：王薇 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 企业已提供压力容器检测报告，进行了原因分析，制订和实施了纠正措施，建立了《特种设备台账》，不符合项可以关闭。 审核员： 日期：2021-12-29 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 没有证据表明对压力容器（储气罐）进行了检测。

纠正情况： 尽快向第三方检测机构索要一份压力容器（储气罐）的检测报告（2021年5月6日已经送检）

原因分析： 2021年5月日已经送检，特种设备管理的人员职责不清楚，没有制订《特种设备台账》，忘记了索取检测报告。

纠正措施： - 再次学习文件并明确职责：特种设备、消防设备的管理归综合部，计量设备的管理归口为品控部；生产设备、制冷设备的管理归口为生产部； - 各归口部门负责依法检定设备的定期检定，编制《特种设备台账》，及时索取检测结果。 3、对有关人员进行培训，避免再次发生。 预定完成日期：2021年12月22日

举一反三检查情况： 核查其它特种设备的检定、检测报告是否齐全。 除了叉车为新购买的正在办理手续外，没有其他特种设备。

受审核方纠正措施有效性的验证： 已对纠正和纠正措施进行了整改，不符合项可以关闭。 验证人： 王利玲 日期：2021-12-28

受审核方代表： 日期:

不 符 合 项 报 告     No.2

| 审核领域及类型 | □QMS □50430□EMS□OHSMS□FSMS ■HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 河北蒙羊食品有限责任公司 | 陪同人员 | 孙红梅 |
| 受审核部门 | 品控部 | 预计整改完成日期 | 2022-01-18 |
| 不符合事实描述: 没有证据表明对低温温度计进行了校准。 上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 ■GB/T 27341-2009标准 7.8 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员：，王薇 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 企业已提供低温温度计校准证书，进行了原因分析，制订和实施了纠正措施，建立了《特种设备台账》，不符合项可以关闭。 审核员： 日期：2021-12-29 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 没有证据表明对低温温度计进行了校准。

纠正情况： 尽快送二级标准温度计（测量范围：-30℃—20℃）到检定部门进行检定。

原因分析： 2021年9月份库房温度计检定周期到期后，相关人员没有编制《计量器具周检计划》忘记送检。

纠正措施： - 责任部门编制《计量器具周检计划》，依法检定设备的周期定期检定，及时索取检测结果。 2.对有关人员进行培训，避免再次发生。 预定完成日期：2021年12月23日

举一反三检查情况： 以检定合格的二级标准温度计作为标准温度计，对各冷库温度计显示温度的准确性进行比对，每周一次，偏差超过填写比对记录，出现偏差时，记录并向监测部门通知偏差值；比对偏差＞±2℃，更换库房温度计。

受审核方纠正措施有效性的验证： 已对纠正和纠正措施进行了整改，不符合项可以关闭。 验证人： 王利玲 日期：2021-12-28

受审核方代表：                 日期:

不 符 合 项 报 告     No.3

| 审核领域及类型 | □QMS □50430□EMS□OHSMS□FSMS ■HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 河北蒙羊食品有限责任公司 | 陪同人员 | 孙红梅 |
| 受审核部门 | 综合部 | 预计整改完成日期 | 2022-01-18 |
| 不符合事实描述: 对大豆油的供方提供的检测报告为2020-04-08，已超过型式检验规定6个月的规定。 上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 ■GB/T 27341-2009标准 6.5 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 企业已提供大豆油的供方的检测报告，进行了原因分析，制订和实施了纠正措施，建立了《供方资质建立台账》，不符合项可以关闭。 审核员： 日期：2021-12-29 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 对大豆油的供方提供的检测报告为2020-04-08，已超过型式检验规定6个月的规定。

纠正情况： 由采购部向供方索要最新的检验报告；

原因分析： 供方资质查核不严谨，出现遗漏。

纠正措施： 1、将供方资质建立台账，每月由品控部检核一次，对于即将到期的发送至采购部进行索证索票。 2、对有关人员进行培训，避免再次发生。 预定完成日期：2021年12月21日

举一反三检查情况： 查看其他供方的资料是否有过期的情况，及时更新。

受审核方纠正措施有效性的验证： 已对纠正和纠正措施进行了整改，不符合项可以关闭。 验证人： 王利玲 日期：2021-12-28

受审核方代表：         日期: