不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP****□初审□第( )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换☑特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **酒钢（集团）宏联自控有限责任公司** | **陪同人员** | **金刚** |
| **受审核部门** | **工程部（含产品、工程承包）** | **预计整改完成日期** | **2021-12-3** |
| **不符合事实描述:****检测中心现场，无氮气-MSDS化学品安全技术说明。****b5d35f1f18db0a3faf0b3b680922839****上述事实不符合：****■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款****■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：****预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**