编号：0207-2019

不符合项报告

企业名称：登高电气有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部（成套分公司） 陪同人员:张伟

不符合事实描述： 检查成套分公司生产部仓库的编号03082，0-300kg,Ⅲ级电子台秤，未检定、校准。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1 条款_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_ √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

编号：0207-2019

不符合项报告

企业名称：登高电气有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 技质部（乐清分公司） 陪同人员:张伟

不符合事实描述： 检查技质部（乐清分公司）检测室硬度计配备的标准硬度块编号5588，检定日期2015.5.7,有效期至2017.5.6,已超过有效期。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1 条款_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_ √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

编号：0207-2019

不符合项报告

企业名称：登高电气有限公司 不符合报告编号：03

企业下属部门: 采购部（互感器分公司） 陪同人员:韦云龙

不符合事实描述： 采购部未提供测量设备检定/校准机构和产品外送实验室的供方评价材料，与企业规定的DG-MSP-12-2019《外部供方管理控制程序》要求不符。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.4 条款_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_ √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：