## Sheet1
耐压值零位校准测量过程监视统计表及监视控制图
仪器名称： |  | RK2672B耐压测试仪 |  |  | 基准件名称: |  | 标准电阻20kΩ |  |  | 测量周期： 计量人员/每月一次
仪器编号： |  | 120811-007 |  |  | 测量参数: |  | 2000V
日 期： |  | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 2019-11-15
时 间： |  | 2019-05-15: 24:00
作业员： |  | 段文文 | 段文文 | 段文文 | 段文文 | 段文文 | 段文文 | 段文文
测 量 值 V | 1 | 1998 | 1998 | 2001 | 1999 | 1993 | 2003 | 1995
| 2 | 1995 | 1997 | 1995 | 1997 | 1998 | 1996 | 1998
| 3 | 1996 | 2001 | 1996 | 2001 | 1997 | 2000 | 1997
| 4 | 1990 | 1998 | 2002 | 2002 | 1996 | 1995 | 1999
| 5 | 1998 | 1995 | 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1997
平均值(X) |  | 1995.4 | 1997.8 | 1998 | 1999 | 1996.2 | 1998.4 | 1997.2
（R) |  | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4
| X | 2019-05-15: 1997.4286; 2019-07-15: UCLx=X+A2R; 2019-09-15: 2001.0554; 2019-11-15: A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2019-05-15: 6.2857; 2019-07-15: LCLx=X-A2R; 2019-09-15: 1993.8017; 2019-11-15: D3 | --
|  | 2019-07-15: UCLr=D4R; 2019-09-15: 13.288; 2019-11-15: D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | --
X均值 |  | 1997.4286 | 1997.4286 | 1997.4286 | 1997.4286 | 1997.4286 | 1997.4286 | 1997.4286 | 1997.4286 | 1997.4286 | 1997.4286 | 1997.4286 | 1997.4286
UCLx |  | 2001.0554 | 2001.0554 | 2001.0554 | 2001.0554 | 2001.0554 | 2001.0554 | 2001.0554 | 2001.0554 | 2001.0554 | 2001.0554 | 2001.0554 | 2001.0554
LCLx |  | 1993.8017 | 1993.8017 | 1993.8017 | 1993.8017 | 1993.8017 | 1993.8017 | 1993.8017 | 1993.8017 | 1993.8017 | 1993.8017 | 1993.8017 | 1993.8017
R均值 |  | 6.2857 | 6.2857 | 6.2857 | 6.2857 | 6.2857 | 6.2857 | 6.2857 | 6.2857 | 6.2857 | 6.2857 | 6.2857 | 6.2857
UCLr |  | 13.288 | 13.288 | 13.288 | 13.288 | 13.288 | 13.288 | 13.288 | 13.288 | 13.288 | 13.288 | 13.288 | 13.288
LCLr | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | bar: 2019-05-15 to 2019-11-15
由以上数据总得控制图
判 | 若所有X值及R值均在管制上下限内则可接受
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受 | [7 empty] | 判定者：段文文