接地电阻测试测量结果不确定度的评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1 检测依据

CJ/T265--2016《无负压给水设备》

1.2 检测方法

采用接地电阻测试仪直接测量柜体接地电阻。

1.3 检测环境条件

温度为( 5~40)℃

1.4 测量数学模型     y=x

y———被测柜体接地电阻

x———接地电阻测试仪的读数

2．最佳测量值（Ω）

xi ： 0.052    0.048   0.050

0.050

4．标准不确定度（分量）评定

测量读数的不确定度u(x)包括测量重复性u1(x)和接地电阻测试仪误差的影响u2(x)

4.1测量重复性u1(x)

R=xmax-xmin=0.004

4.2仪器误差的影响u2(x)

接地电阻测试仪（10-500）MΩ   校准证书Urel=0.96%  k=2

u2(x)=0.96%×0.050/2=0.0024

5．合成标准不确定度u(y)

u(y)=u(x)=u12(x)+u22(x)=0.003

6．扩展不确定度U(y)

U=k×u(y)=0.003×2=0.006  k=2