编号：0270-2020-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：金卡水务科技有限公司

审核员：                                     审核日期： 2021年12月04日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 公司在2020年12月24日取得了测量管理体系认证证书。在2021年01月21日完成了公司名称的变更，变更后的测量管理体系证书显示：证书号：ISC-2020-0895,有效期至2025年12月23日。公司产品没有增加；公司未收到投诉；公司未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升。 公司本次无新增关键测量过程。 | 管理层 质量部（计量组、体系组） 人力资源部 物流部 采购部 销售部 技术研究院 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量 目标 | 公司制定了5项质量目标，已分解至各部门、有目标指标，查：Q/WM-05-715 REV:A《质量目标及实施一览表》，由质量部统计考核，均已完成目标值。 | 管理层 质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理 评审 | 企业于2021年8月26日开展了多体系管理评审，会议由公司总经理何国文主持，由质量部、生产部、设备部、工艺部、采购部等部门分别汇报，各5分钟。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系上一年度审核出的2个建议项目也已根据实际情况改进。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。 | 质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 公司本次无新增测量设备供方和检定校准服务供方。 查：《2021年度合格供方名录（仪器）》，编号：JK-6.4-02，合格供方为4家。抽查《外部服务和外部供方评估记录》2份，已对供应商的资质和能力完成了持续评价。 查：《2021年度合格供方名录（检定）》，入账的主要检定校准服务供方为4家。查《外部服务和外部供方评估记录》1份，已对检定/校准服务方的资质和能力完成了持续评价。服务质量资质符合要求。 | 销售部 | 否 |
| 5 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 公司采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，目前无顾客投诉记录。查：六安市黎明供水有限公司的顾客满意程度调查表，综合评价为：在使用过程中，产品性能稳定、无异常，水表日抄读成功率100%，抄读准确率100%等信息。 | 质量部（计量组、体系组） 销售部 物流部 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理 体系审核 | 公司于2021年8月18日上午至8月19日下午，共计2天，组织了五体系（其中包括测量管理体系）内审，对公司所有相关部门进行了全要素的审核；在五体系内审中，没有发现测量管理体系的不符合项。 | 质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 公司上一年度的审核中，未开出不符合项，只有2个建议项，均已落实完成。此次监督审核，仍未发现不符合项。 | 质量部（计量组、体系组） 生产部 工艺部 | 否 |
| 8 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司的测量管理体系运行良好，五体系内审中没有发现测量管理体系的不符合项。 | 质量部（计量组、体系组） 生产部 工艺部 采购部 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制 要求 | 公司测量设备共52台，均纳入到测量管理体系管理范畴；公司无强制检定测量设备；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作。 抽查:测量设备台帐，填写规范，无遗漏，能够使用法定计量单位，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 人力资源部 | 否 |
| 10 | 公司能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 公司能源主要消耗品种为电和水，2020年11月-2021年10月消耗电76505千瓦时，水250吨，折算为 9.42吨标煤,不是重点用能单位。 | 人力资源部 | 否 |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。测量管理体系认证证书主要用于：激励员工始终保持提升产品质量的信念、企业形象广告宣传、招投标等。 | 人力资源部 质量部（计量组、体系组） | 否 |
| 12 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 查：特种设备作业人员，持证人：张庆红，证件编号：61232119760612301X，发证机关为杭州市市场监督管理局钱塘新区分局，有效期自2020年06月至2024年06月。 抽查：企业在用1台叉车，产品型号：CPD15,设备代码：5110330155202100120，检验日期为2021年03月21日，检验单位为杭州市特种设备检测研究院，检验结论：合格。 | 人力资源部 | 否 |