编号：1277-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 大庆市三丰科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:魏美玲 | | | |
| 不符合事实描述：  **查在测量设备台账中，没有提供出厂编号为004的耐压测试仪建账管理的证据。不符合GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款关于“计量职能的管理者应建立、保持和使用形成文件的程序来接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备……”的规定要求。**  不符合认证审核准则条款号：\_\_\_**6.3.1条款**\_\_\_\_\_\_  668f710d17cd59fc581077e3851fe3c56cba8de50e73ca87974c9e8185f77c不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_ \_  668f710d17cd59fc581077e3851fe3c  企业部门代表（签名）\_ \_\_  日期:2021.12.4 | | | |
| 纠正措施:  组织部门相关人员，学习标准6.3.1条款的要求。对测量设备再次建账，将该计量器具纳入到台账中。类似问题一并解决。  668f710d17cd59fc581077e3851fe3c56cba8de50e73ca87974c9e8185f77c  企业部门代表签名: 审核员签名: | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已落实，经验证措施有效，同意关闭。  未标题-2  审核组代表签名: 日期：2021.12.5 | | | |

可另附页