**测量设备溯源抽查表**

编号：0245-2019-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 四川鑫瑞达办公家具有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 行政部 | 钢卷尺 | XRD-01 | (0-5)m | ±1mm | 标准钢卷尺MPE(0.03＋3×10-5L)㎜ | 广东中准检测有限公司 | 2021.10.5 | √ |
| 行政部 | 游标卡尺 | 6607031884 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块 5等 | 广东中准检测有限公司 | 2021.10.5 | √ |
| 行政部 | 塞尺 | XRD-03 | (0,02-1,0)mm | U=10μm(k=2) | 投影万能测长仪U=0.3μm(k=2) | 广东中准检测有限公司 | 2021.10.5 | √ |
| 行政部 | 钢板尺 | XRD-04 | （0-500）mm | ±1mm | 标准钢卷尺MPE(0.03＋3×10-5L)㎜ | 广东中准检测有限公司 | 2021.10.5 | √ |
| 行政部 | 钢卷尺 | XRD-05 | (0-5)m | ±1mm | 标准钢卷尺MPE(0.03＋3×10-5L)㎜ | 广东中准检测有限公司 | 2021.10.5 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**（未）**建最高计量标准项，测量设备由行政部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托广东中准检测有限公司机构校准，校准/检定证书由行政部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| f9a80d6287ee7a0b39aa9afc7577675审核日期：2021 年 12 月 3 日  审核员签字：**胡琳** 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。