## Sheet1
X-R 控 制 图
单位 |  | 化验计量部炼油站 |  |  | 组数大小 |  |  | 控制 |  |  |  | X图 |  |  |  | R图 |  |  |  | 系数 |  |  | 制图日期
[5 empty] | 5 |  |  | 上限 UCL |  |  |  | 5.0728 |  |  |  | 0.29596 |  |  |  | A2 |  | 0.577 | 2021.9.1
被测参数名称 |  | 硫含量 |  |  | 总组数 |  |  | 中心限CL |  |  |  | 4.992 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | D3 |  | — | 制图
[5 empty] | 20 |  |  | 下限 LCL |  |  |  | 4.9112 |  |  |  | — |  |  |  | D4 |  | 2.114
日期 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
测量值 | 1 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 5 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 5 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | UCL:粉红
| 2 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5 | CL:黄色
| 3 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5 | LCL:青绿
| 4 | 4.9 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 5.1 | 5
| 5 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 平均值
Ｘ |  | 4.96 | 4.98 | 5.04 | 4.98 | 5.02 | 5 | 4.96 | 5.04 | 4.96 | 4.98 | 4.96 | 4.98 | 5.04 | 4.98 | 5.02 | 5 | 4.96 | 5.04 | 4.96 | 4.98 | X | 4.992
R |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | R | 0.14
备注及原因分析 |  | 1: 测量过程无异常现象。
X |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
UCL |  | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073
CL |  | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992
LCL |  | 4.911 | 4.911 | 4.911 | 4.911 | 4.911 | 4.911 | 4.911 | 4.911 | 4.911 | 4.911 | 4.911 | 4.911 | 4.911 | 4.911 | 4.911 | 4.911 | 4.911 | 4.911 | 4.911 | 4.911
R
UCL |  | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296
CL |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14