编号：0256-2020-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 炼油部 陪同人员:李华 |
| 不符合事实描述：**在601-FICQ13502等能源计量、渣油加氢装置加热炉烟气NOX等环境监测测量过程的计量确认中，没有导出计量要求（公差），但是，计量确认验证结果为合格。**不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_7.1\_\_\_计量确认\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_31126636b0728151d408a4d1323cd24\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021.12.22 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名:日期: |

可另附页