项目编号：1237-2021

审核员现场审核记录

企业名称：精嘉阀门集团有限公司

审核员：                            审核日期：2021年12月15日下午 ~ 12月16日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表为匡士标是公司质保部经理。通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质保部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 企业希望通过体系文件的实施和质量目标的考核实现并满足顾客的要求。 | 管理层、质保部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质保部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。管理者代表13项职能，质保部26职能， 企业把原材料进厂检测、生产过程控制和产品出厂检验等测量过程列入体系管理。 | 管理者代表、质保部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质保部已组织企业的相关部门识别原材料进厂检测、生产过程控制和产品出厂检验顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业产品质量稳定性较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 | 管理者代表、质保部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定的《测量管理体系手册》，规定了计量方针及5项质量目标，质量目标可测量。各单位对质量目标进行了分解，质保部每月组织检查统计质量目标完成情况。查2021年7月-11月质量目标已全部完成。 | 管理者代表、质保部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年11月16日开展了管理评审，会议由总经理金宗林主持，质保部汇报了体系运行情况，相关职能部门汇报了本部门负责的要素的执行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理者代表、质保部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业编制的《人力资源管理程序》规定了体系相关部门和人员职责。办公室编制了《测量管理体系人员清单》，测量体系人员9人。办公室编制了2021年公司测量体系培训计划，，共有2项培训内容。到目前已实施完成2项。有培训记录，和培训效果评价。符合要求。 企业通过外部培训，相关专业人员取得了相应资质。查;员工徐耀取得三级/高级技能，材料物理性能检验和材料化学成分分析职业资格证书。黄洋取得四级/中级技能职业资格证书。检验人员黄洋、叶翔、周伟已经公司授权从事产品检验工作。 | 办公室 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制了《测量管理体系手册》和20个程序文件，已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。文件受控。符合要求。 查：企业产品执行主要标准：GB/T26640-2011《阀门壳体最小壁厚要求规范》、GB/T12224—2015《钢制阀门一般要求》、GB/T13927—2008《工业阀门压力试验》等。文件现行有效并受控。符合要求。 | 质保部、技术部 |  |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业编制的《测量设备管理程序》规定了测量设备管理要求，所有测量设备列入台账管理，企业编制了《计量器具、溯源证书、溯源计划台账》共有37件测量设备。没有强制检定测量设备。质保部负责测量设备的管理。企业未建立最高计量标准，企业测量设备由质保部负责委外检定/校准。测量设备使用部门负责测量设备日常维护管理，符合要求。 | 质保部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》文件。对供方管理进行了相关规定。并对供应商进行选择、评价、确认，对供方进行管理。符合要求。 查采购部负责测量设备采购供方管理，质保部负责测量设备检定/校准供方管理，采购部编制了《供方调查评价表》、《供方定期评估表》和合格供方名录。对测量设备供方进行评价。符合要求。质保部负责测量设备检定/校准供方管理，编制了《检定/校准服务供方资质及服务能力评价表》和《合格供方台账（检定/校准服务）》，对测量设备校准供方进行评价，符合要求。 | 质保部、采购部 |  |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编制的《计量确认管理程序》和《标识管理程序》规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备进行了检定/校准/验证、封印和标识。测量设备满足预期使用要求，符合要求。 | 质保部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编制的《计量确认间隔管理程序》规定了计量确认间隔管理和控制要求，企业暂无需要调整确认间隔的测量设备。 | 质保部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编制的《封印和标识管理控制程序》对测量设备的调整控制进行了规定，当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时规定了应采取的措施。符合标准的要求。 | 质保部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程控制管理程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编制的《测量过程设计和实现控制程序》对过程设计和实现控制进行了规定，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过 程名称、测量参数、技术要求测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业共识别了31个测量过程，其中关键测量过程3个。对测量过程分关键和重要测量过程进行管理。闸阀阀杆直径尺寸测量过程等为关键测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质保部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制过程和校准测量设备是否评定测量不确测量定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的《测量不确定度管理控制》对测量不确定度评定做出了规定。符合标准要求。 现场重点抽查了关键测量过程闸阀阀杆直径尺寸测量过程测量不确定度评定，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质保部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准， 企业的测量设备由质保部负责委外检定/校准。符合要求。 | 招采部、质保部 |  |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表、质保部 | 否 |
|  | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意管理程序》规定了顾客满意度调查的相关要求， 查：销售部通过向客户发放《测量管理体系顾客满意度问卷调查表》来调查顾客满意度。符合要求。 | 销售部 |  |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年10月19日至10月20日组织了公司测量管理体系内审，内审分1个组，对公司6个部门和生产车间进行了全要素的审核，内审发现1个不符合项。责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前为止1个不符合项已整改完成。 | 管理者代表、质保部 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的《体系审核和监视管理程序》规定对列入体系管理的关键测量过程和一般的测量过程使用的测量设备，做好测量设备计量确认。关键测量过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 质保部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格控制程序》规定了发现任何不符合所采取的措施。今年内审发现1个不符合项。到目前为止已全部整改完成。 | 质保部 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制的《改进管理控制程序》中规定了纠正措施和预防措施办法，符合标准要求。 | 质保部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业技术文件计量单位使用规范，符合要求。企业没有强制检定测量设备。 | 技术部、 质保部、 | 否 |