项目编号：0217-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：宝鸡市东兴锻造有限公司

审核员： 李俐                                            审核日期： 2021.12.6

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2020年12月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。通过实施测量管理体系、制订测量体系文件和企业相关制度、职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、加工过程质量控制和成品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷，企业一年来测量管理体系取得的成绩：对检验实验室的人员进行了培训，提升了检测能力。 加强了计量器具的管理，进一步完善了测量过程的控制，使产品质量有较大的提升。 | 综合管理部 技术质量部 供销部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 提供《2021年度计量目标达成情况统计》表，公司的计量目标：1.测量设备计量确认标识差错数量≤2次；2.A、B类测量设备送检及时率100%；3.因产品测量不准确造成投诉次数≤2次；4.因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年；5计量人员年度专业培训合格率100%。经2021.12.3统计，目标全部完成。 | 综合管理部 技术质量部 供销部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年10月25日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理赵晓伟主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告 | 综合管理部 技术质量部 供销部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 已对公司合格外部供方进行管理，技术质量部对主要外部供方进行了评价，查看了企业并对宝鸡市质量技术检验检测中心、深圳新广行检测技术有限公司、岐山县质量技术监督检测检验所的评价有记录，符合要求。 | 综合管理部 技术质量部 供销部 生产部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 6.2.4标识 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 对企业的计量设备进行了分类管理，查《测量设备台账》，规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，企业测量设备管理符合标准要求公司原材料进厂检验、生产过程控制、产品性能和出厂检验测量设备纳入测量体系管理。 提供《测量设备台账》共有计量器具15台件,满足规定的使用条件,环境条件满足行业技术规范要求。 抽查：1、编号96221 红外测温仪，校准日期：2020.12.25。有确认标识。 2、编号0375 布氏硬度计，校准日期：2020.12.25，有确认标识。 3、编号K18B164852深度尺，校准日期：2020.12.9，有确认标识。 产品生产和检测过程对环境无要求。 抽查，编号：31007 压力表，检定日期：2021.11.26； 编号：026976 电子秤，校准日期：2021.6.8； 编号：191236605 游标卡尺，校准日期：2020.12.09；均在有效期内。 现场见部分计量器具已接近有限期，提供计量检测单位《计量器具送通知书》，已经检定证书未出，溯源性满足要求。 见《测量设备溯源抽查表》 | 综合管理部 技术质量部 供销部 生产部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查，中间轴超速档齿轮内孔检测过程计量要求导出：测量过程名称、测量参数、顾客要求、导出过程、及测量设备要求，满足要求。 抽查了生产部编号191236605、191236604的游标卡尺、编号0375布氏硬度计、编号96221红外测温仪、编号026976电子台秤的计量确认记录，依据检验依据和图纸要求确定了测量要求，确定及导出了计量要求，并依据溯源结果实施了验证，符合要求；计量确认间隔和计量确认记录符合要求。 | 综合管理部 技术质量部 供销部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。制定了控制规范，规范编制，实施满足要求。 查《关键测量过程一览表》，中间轴超速档齿轮内孔检测等6个测量过程为测量过程，重点抽查高控过程：中间轴超速档齿轮内孔检测，按照控制规范实施，不确定度评定，监视等满足要求。 查2021年未增加测量过程。 | 综合管理部 技术质量部 供销部 生产部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场重点抽查了中间轴超速档齿轮内孔检测过程不确定度评定记录，评定方法正确。 | 综合管理部 技术质量部 供销部 生产部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对顾客进行满意度调查。综合管理部提供3份2021年顾客满意度调查表。得分97.5分。 | 综合管理部 技术质量部 供销部 生产部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2021年10月18日进行了测量管理体系内审，现场查阅内审计划、报告和整改资料。本次内审中发现1项不符合项，已于2021.10.22完成整改。 | 综合管理部 技术质量部 供销部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 有2021年测量管理体系监视计划，并按计划实施了测量管理体系。 | 综合管理部 技术质量部 供销部 生产部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年监督审核时，不符合：“在技术质量部检查发现对该公司提供检测校准服务的外部供方：宝鸡市质量技术检验检测中心、深圳新广行检测技术有限公司、岐山县质量技术监督检测检验所等机构均未收集能力证明材料并实施评价。”已经整改：1、根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择。2、制定对合格供方实施先评价后再送检的原则的 规定，企业已验证，同意关闭。 公司2021年10月18日测量管理体系内审发现1项不符合项，已于2021.10.22完成整改。 | 综合管理部 技术质量部 供销部 生产部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 2021年10月25日管理评审就测量管理体系情况分析结果提出了两个方面的改进要求，已落实。 | 综合管理部 技术质量部 供销部 生产部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，企业2台计量器具为强检测量设备已进行检定。 | 综合管理部 技术质量部 供销部 生产部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能耗为电能，测量设备台账包含了能源计量器具，配置的能源计量设备符合GB17167－2006的要求见；查2021年耗能460吨标准煤.该企业不属于重点用能单位。综合管理部为能源统计部门。 | 综合管理部 技术质量部 供销部 生产部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于企业形象广告宣传。 | 综合管理部 技术质量部 供销部 生产部 | 否 |