受理编号：0235-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：佛山欧神诺陶瓷有限公司

审核员：                        审核日期：  2021年12月08日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理手册》，计量要求的识别方法进行规定 各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 工艺车间负责将标准转化为公司内部的工艺文件并实施。 生产车间、工艺车间、配件车间已经根据本车间的生产流程要求，识别所需的测量设备，如喂料机等,计量要求的识别基本符合要求 | 生产车间、工 艺车、配件车间、生产部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程和结果计算中所用的软件，软件是否进行确认。 | 6.2.2软件 | 抽查物管部汽车衡（编号 011971）配置有称重管理系统软件，已进行确认。 | 物管部 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 查生产车间电子喂料称（出厂编号2#）经过佛山市质量计量中监督检测中心检定，已粘贴检定标识，检定日期2021年06月10日，标识符合要求;生产部的压力表（编号为8922）已检定合格，并有确认标识; 查生产车间：外径千分尺（出厂编号：D28488）经过佛山市质量计量监督检测心检定，已贴检定标识，检定日期：2021年3月10日。 | 生产车间、工艺车、配件车间、生产部 |  |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1 测量设备 | 公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定，包括测量设备采购，使用、报废等内容。 公司已制定《计量检测设备一览表》。所抽查的测量设备均处于有效的检定和校准状态。测量设备在受控的条件下使用。 查压力表（出厂编号8922）、电子喂料称（出厂编号3号、4号、5号，进行了检定及计量确认，并纳入测量设备台账中。 | 生产车间、工艺车、配件车间、生产部 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 生产车间的计量设图示无测量环境特殊要求。 | 生产车间、工艺车、配件车间、生产部 | 不列入 |
|  | 是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评 价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。 | 6.4 外部供 方 | 公司已制定文件《计量外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定； 体系管理部将检定/校准/检验机构服务计量合格供方资格管理。已经对外部供方进行管理，包括佛山市质量计量监督检测中心；已经收集资格并开展评价抽查校准机构佛山市质量计量监督检测中心的供方评价情况， 已经收集资格并开展评价，形成评价记录。建议对供应商的技术能力进一步展开评价 | 采购部 |  |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 抽查生产部测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，信息与台账一致。抽查设备已经按文件规定，以外部标识作为计量确认合格标识。 抽查的测量设备已经识别对应计量要求，提供《仪器设备计量校准结果记录》为计量确认合记录。 测量设备经过校准已经对照计量要求形成《仪器设备计量校准结果记录》作为计量确认记录，符合文件规定。 暂无新购测量设备。 有计量设备确认表，查电子喂料称（型号HCS-60 ，出厂编号5号），该设备由佛山市质量计量监督检测中心检定，能提供该测量设备的检定证书。校准证书日期2021年06月10日，确认结论：验证合格。 | 生产车间、工艺车、配件车间、生产部 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司规定确认间隔等于检定/校准周期。A类按检定校准规程每年外检，B类测量设备按公司规定的校准周期为半年进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 生产车间、工艺车、配件车间、生产部 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 抽查贸易结算用汽车衡仪表，上有封印标识，铅封号 FS92335，与该设备的检定证书一致。符合要求 | 物管部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 公司在《测量过程控制程序》对测量过程控制做出规定；已对公司测量过程进行分类管理。公司识别3个关键测量过程，其中生产分选包装车间的关键测量过程为光泽度检验过程。具体见《计量要求导出和计量验证记录表》和《测量过程控制检查表》，现场查看测量过程的实际操作，在受控条件下实现，测量过程记录已得到妥善保管。 | 生产车间、工艺车、配件车间、生产部 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 有测量不确度评定程序，保存有不确定度评定记录； 测量不确定度分析是在测量设备和测量过程的确认有效前完成，具体见不确定度评定原始记录。 | 生产车间、工艺车、配件车间、生产部 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ | 7.3.2 溯源性 | 生产部测量设备通过内外部检定或校准进行量值溯源，具体见溯源性抽查检查记录 | 生产车间、工艺车、配件车间、生产部 | 不列入 |
|  | 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？ 查内审的有关记录 | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司生产部已制定内审计划并于2021年11月23日-25日 按计划实施。 内审没有发现不符合项。 内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告。 | 生产车间、工艺车、配件车间、生产部 | 不列入 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 有测量管理体系监视计划及监视记录。查《测量体系监视记录》和《测量体系监视报告》，基本符合要求。 测量管理体系监视由品质控制部实施。已经制定2021年监视计划（2021.3.24），监视计划：其中：1.测量设备计量确认-2021.03 2.关键测量过程的监视情况，每月一次），并按计划实施。已经形成2021年《测量管理体系监视报告》，监视没有发现不符合项。 | 生产车间、工艺车、配件车间、生产部 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？ | 8.3.1不合格测量管理体系 | 公司有对不合格的处置流程进行规定。 内审中发现的不符合项已整改完成，暂无其它不合格测量管理体系。 | 生产车间、工艺车、配件车间、生产部 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.2 不合格测量过程 | 生产部的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 生产车间、工艺车、配件车间、生产部 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 暂未发现不合格测量设备。 | 生产车间、工艺车、配件车间、生产部 | 不列入 |