编 号：0235-2020－2021

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 8.816 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 5 | 5 | 7 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 工业用电：该公司由广州市三水供电公司供电，有 2 台电能表总表（电子式多功能电能表，准确度等级 0.5S 级），有计量合格的铅封。每月由供电公司中抄报月度用电量数据，每月结算。 煤：该公司燃煤通过1 台电子汽车衡（0-150t，准确度等级 II 级），进行计量，汽车衡经过外部检定合格。 天然气：由三水天然气公司供气。燃气公司已经配备 2 台流量计总表（准确度等级1.0级），每月抄报数据，按月结算。 该公司 2020年全年能耗 8.816万吨标煤，属于重点能耗企业。公司已经通过能源管理体系认证。 根据 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》，配备了水、电、煤、天然气等能源计量器具，各种能源介质主要用能单位计量器具配备率100%。主要用能单位及主要用能设备的能源计量器具 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 2021/12/8 日期: 2021/12/8 |  |  |  |