不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****□OHSMS****□FSMS** **□HACCP****■初审■第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **重庆曼斯特科技有限公司** | **陪同人员** | **张艺** |
| **受审核部门** | **项目部** | **预计整改完成日期** | **2021.12.15** |
| **不符合事实描述:****查《计量器具台账》按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：万用表、寻线仪，均采用委外送检的方式。抽在用检测设备校准证书不能提供有效校准证书。不符合ISO 9001:2015标准7.1.5：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息。****上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款** **□GB/T 50430-2017标准 条款:** **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　■一般**45e69cce4380e02713697e955d1ffd945e69cce4380e02713697e955d1ffd9**审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2021.12.9 日 期：2021.12.9 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**