受理编号：0261-2020－2021

审核员现场审核记录

企业名称：广州王老吉药业股份有限公司

审核员：                           审核日期：  2021年12月14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 抽查工程部计量要求识别记录，工程部的主要职责是保证公司生产设备正常运行、测量设备内部校准检定等，已依据该要求导出了计量要求，计量要求导出基本正确。 | 工程部 食品质量管理部 | 不列入 |
|  | 是否确定计量职能？查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？ 查有关文件。 | 5.1 计量职能 | 已确定工程部作为公司的计量职能部门。 已制定部门职能分配表，对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。最高管理者5项职能。计量职能部门 的19项职能。计量职能已涵盖了全部技术职能和行政职能。 | 管理层 工程部 | 不列入 |
|  | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 管理层通过培训、会议等方式加强员工以顾客为关注焦点的意识，稽核部已组织相关部门确定顾客的测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。体系建立至今无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 | 管理层 工程部 | 不列入 |
|  | 是否制定公司质量目标并定期进行统计分析？ 目标是否实现？ | 5.3质量目标 | 公司已制定5项质量目标 ，提供了2020年7月至今的统计记录，目标均已实现。 | 工程部 食品质量管理部 | 不列入 |
|  | 是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 5.4管理评审 | 已于2021年12月8日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。 管理评审输入资料：计量目标实现情况；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 能提供评审计划、资料及报告。 | 管理层/管理者代表 | 不列入 |
|  | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 | 工程部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本食品质量管理部/0版，从2020年7月1日开始正式实施。由总裁办公室负责文件发放等管理，有文件发放登记及回收作废登记记录，符合文件管理要求。现场查看程序文件和文件清单，为最新版本。 | 工程部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程和结果计算中所用的软件，软件是否进行确认。 | 6.2.2软件 | 本部门无测量软件。本条款暂不适用 | 工程部 食品质量管理部 | 不列入 |
|  | 记录是否符合要求？是否有记录管理规定 | 6.2.3记录 | 查工程部电子天平内部《检定证书》（证书编号：WTP2021041174），检定日期2021年4月27日，检定员黄世盛，复核人李妮，批准人：何国胜。 | 工程部 食品质量管理部 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 查工程部E2等级砝码（规格200 g）经过检定，已粘贴合格证，检定日期2021年4月30日。标识符合要求。查用于内部检定的高玻璃液体温度计、精密压力表和机械秒表等测量设备，均有检定标识。 查食品质量管理部的电热鼓风干燥箱（编号为10-20593）已校准合格，并有确认标识。 | 工程部 食品质量管理部 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1 测量设备 | 公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定，包括测量设备采购，使用、报废等内容。 公司已制定《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的检定和校准状态。测量设备在受控的条件下使用。 | 工程部 食品质量管理部 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 工程部计量室对检定有环境要求，食品质量管理部依据该公司《标准管理规程》要求：1、标准溶液室温度应保持在（10～30）℃，相对湿度≤75%； 2、精密仪器室温度应保持在（15～25）℃，相对湿度≤75%； 已建立测量环境管理程序，并识别出环境要求。现场能提供环境监视记录且在检定证书上注明了检定时的环境。符合要求。 | 工程部 食品质量管理部 | 不列入 |
|  | 是否根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择,是否保存外部供方提供产品和服务的记录 | 6.4外部供方 | 公司服务类外部供方有广州计量检测技术研究院和同创伟业（广东）检测技术股份有限公司，提供了《合格服务方调查、评价表》，得分达到公司合格供方评价要求。 | 工程部 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 公司在《计量确认控制程序》中对计量确认方法和确认间隔进行规定。 食品质量管理部能提供计量确认记录，记录基本符合要求。 工程部计量室的计量标准均通过计量标准考核，且按法规要求配备，其检定就是计量确认。其它用于公司压力监测的压力表，用于温度监测的温度计等均已进行计量确认，能提供计量确认记录。 | 工程部 食品质量管理部 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司规定确认间隔等于检定/校准周期。B类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 工程部 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 工程部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 公司在《测量过程控制程序》对测量过程控制做出规定；已对公司测量过程进行分类管理。工程部协合其它部门识别6个关键测量过程。本次抽查1个关键测量过程，具体见《计量要求导出和计量验证记录表》和《测量过程控制检查表》 | 工程部 食品质量管理部 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 有测量不确度评定程序，保存有不确定度评定记录。 测量不确定度分析是在测量设备和测量过程的确认有效前完成，本部门暂未开展不确定度评定工作，其它部门不确定度评定具体见不确定度评定原始记录。 | 工程部 食品质量管理部 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ | 7.3.2 溯源性 | 工程部测量设备通过内外部检定或校准进行量值溯源。具体见溯源性抽查检查记录 | 工程部 食品质量管理部 | 不列入 |
|  | 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？ 查内审的有关记录 | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司工程部已制定内审计划并于2021 年12月8－9日按计划实施。内审未发现不符合项。内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告。 | 工程部 | 不列入 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 有测量管理体系监视计划及监视记录。 现场已提供了监视记录，符合要求。 | 工程部 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？ | 8.3.1不合格测量管理体系 | 公司有对不合格的处置流程进行规定。 内审中发现的不符合项已整改完成，暂无其它不合格测量管理体系。 | 工程部 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.2 不合格测量过程 | 测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 工程部 食品质量管理部 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 工程部暂未发现不合格测量设备。 | 工程部 食品质量管理部 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 暂未采取纠正和预防措施。 | 工程部 食品质量管理部 管理层 | 不列入 |
|  | 检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 | GB17167－2006 | 该公司消耗的能源包括水、电，2020年全年总能耗2260吨标准煤。已经配备了计量用电能表、水表和天然气流量计，由供应单位定期抄表结算。 | 工程部 | 不列入 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？ | 计量法制要求 | 法定计量单位使用情况较好。 公司定量包装所用强制检定的测量设备已进行强检。 公司强检的压力表等测量设备已进行强检 | 工程部 | 不列入 |