编号：0139-2018-2021

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 房屋使用面积测绘 | | | | 企业部门 | | | 测量项目组 | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | 10000mm | | 测量过程计量要求 | | | 最大允许误差 | 2mm |
| 公差T | | 8mm | | 允许不确定度 |  |
| 其他要求 | |  | | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 校准不确定度 | | 测量误差 | 其他特性 | | 满足 |
| 1.手持式激光测距仪 | | | 0.5m-80m | |  | | ±1.5mm |  | |
| 2. | | |  | |
| 3. | | |  | |
| 测量过程控制规范编号 | | | HR/CL-01房屋使用面积测绘测量过程 | | | | | | | 满足 |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 | | | 《测距仪使用说明书》 | | | | | | | 满足 |  |  | 满足 |
| 环境条件 | | | 常温 | | | | | | | 满足 |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 | | | 董文斌，培训后上岗 | | | | | | | 满足 |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | | | 见《房屋使用面积测绘测量过程不确定度评定》附录B | | | | | | | 满足 |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 | | | 见《房屋使用面积测绘测量过程有效性确认记录》附录C | | | | | | | 满足 |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 见《房屋使用面积测绘测量过程监视统计记录及质控图》  附录 D | | | | | | | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | | | 有，附录E | | | | | | | 满足 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求.  2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控.  3. 测量过程不确定度评定方法正确.  4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求.  5.测量过程监视在控制限内,测量过程控制图绘制方法(如果有)正确.  审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | | 满足 |
|  |  | | | | | | | | | | 满足 |

审核日期： 2021 年12月6日 审核员：f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 企业部门代表：