编     号：0209-2019

现场审核记录

企业名称：_广汉金鹏石油机械有限公司_

审核员：____向继林_____ 审核日期：   2019年11月29日 上午至2019年11月30日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 4.0总要求 | 公司编制了GHJP/CLCX-A-2019《测量管理体系程序文件》和GHJP/CLSC-2019《测量管理手册》，明确了相关部门的职能，基本覆盖标准的全部要素。问询生产部部长全洪涛 、业务部经理冯军岗职责，均知道自己的职责和本部门的主要职责。 | 生产部（生产车间）/业务部 | 否 |
| 3 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2信息资源 | 查《受控文件目录清单》企业产品执行标准有：Q/91510681735861936A.1-2017，文件均已受控，有受控标识。符合要求。 公司编写了GHJP-CLCX-08-2019《记录控制程序》，规定了记录的格式，信息，标识，以及填写要求等。规定了记录的贮存和保护要求。 抽查：1）“工序检验和试验记录”，产品名称：压裂泵，产品型号：5ZB25Q,材料牌号：30CrNi3NoV，材料炉批号：FD14615，编号：19-039检测员：范琼，复核员：刘文革，日期：2019.4.25。 2）外委检验“化学成分检验报告”，外委检验机构：山西同航特钢有限公司理化试验室，合同号：021-2。出厂编号：20190705-4，试验人员：武珊珊，审核：梁占斌，日期2019.7.5。记录、报告信息量完整，使用计量单位正确，报告、记录按《测量体系记录控制程序》规定对记录实施管理，保存期限为三年。 | 生产部（生产车间） | 否 |
| 4 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 企业编制了GHJP-CLCX-09-2019《封印和标识管理程序》。现场审核加工车间，所抽查设备计量确认状态正确，没有超期未检定校准设备，标识粘贴符合要求。 生产车间现场查：测量设备圆锥量规（编号：JP-J-035），没有计量合格确认标识。此圆锥量规2019年10月09日校准，证书编号：002019107300，校准单位：四川重大技术装备几何量计量站。不符合GB/T 19022-2003 6.2.4标识条款。 | 生产部（生产车间）/业务部 | 不符合项02 |
| 5 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3物资资源 | 公司建立GHJP-CLCX-10-2019《测量设备管理控制程序》。编制了《测量设备台账》，共有51台件测量设备，实行A、B、C分类管理。每年度办公室负责制定测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。 测量设备处于有效的检定/校准状态，台账信息和证书信息一致。量值均溯源至法定计量机构。详见《量值溯源抽查记录表》 企业编制了GHJP-CLCX-11-2019《测量设备环境控制程序》，规定了测量设备的环境条件应满足使用要求，符合GB/T 19022-2003 6.3资源管理条款。 | 生产部（生产车间） | 否 |
| 6 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司建立了GHJP-CLCX-12-2019《外部供方管理控制程序》文件，公司对外部供方建立了《2019年度外部服务合格供方名录》、《2019年度合格供方名录》、《外部服务和外部供方评估记录》。外部合格供方共6家企业，查：《外部服务和外部供方评估记录》中对测量设备进行检定/校准单位四川重大技术装备几何量计量站计量检定机构的服务进行评估，检定机构的资质进行评价，检定能力范围包括长度计量器具资质满足要求。查：四川重大技术装备几何量计量站所出具检定证书，计量授权机构授权证书：（川）法计（2015）13701号；授权单位：四川省质量技术监督局。资质满足要求。符合GB/T 19022-2003 6.4外部供方条款。 | 业务部 | 否 |
| 7 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查《排出法兰吸入压盖外径测量控制过程》控制规范和《计量要求导出和验证记录》，现场核实设备测量设备检定证书有效，计量验证记录内容正确。设备贴有计量确认合格标识。使用的测量设备均已检定/校准，验证和计量确认。测量设备满足预期使用要求。 查生产部：《测量设备计量确认一览表》，信息记录内容包括：被测参数名称、技术要求、测量设备的计量特性、验证结果等内容，信息记录正确。符合GB/T 19022-2003 7.1计量确认条款。 | 生产部（生产车间） | 否 |
| 8 | 抽查企业(3-4)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 公司测量设备委外送检到六安市计量测试研究所和六安市度量衡管理所进行检定。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查：1、圆锥量规 出厂编号：JP-J-036，检定证书编号：00201907300号，校准日期：2019.10.09，由四川重大技术装备几何量计量站出具校准证书。 2、深度卡尺 出厂编号：04020149，生产厂家：成量，检定证书编号：002019101793号，检定日期：2019.10.09，由四川重大技术装备几何量计量站出具检定证书。 3、万能角度尺 出厂编号：060309822，检定证书编号：002019101780号有效期至：2020.10.08。由四川重大技术装备几何量计量站出具检定证书。3份测量设备检定校准证书，填写规范，符合要求。量值均已溯源到SI单位标准。 符合GB/T 19022-2003 7.3.2溯源性条款。 | 生产部（生产车间） | 否 |
| 9 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 公司建立GHJP-CLCX-02-2019《顾客满意度收集分析控制程序》，对内部和外部顾客分别采取《顾客满意度调查表》的方式，对顾客进行顾客满意度调查。 查见：公司有“内部顾客满意度调查表”，调查结果发出8张调查表，收回8张，10项次/张,内部顾客满意度97.50%，达到内部顾客满意度95%的目标值。 查见：公司有外部“顾客满意度分析报告”，编号：JP-18-01,分析报告指出2018年10月-2019年10月向顾客发出7份《顾客满意度调查表》，回收6份，顾客满意度为95%。其中有论述、分析、结论三部分，分析人：冯军，审核人：武壮。 | 业务部 | 否 |
| 10 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 查：GHJP-CLCX-19-2019《不合格控制管理程序》，对发现的不合格采取的措施做出了规定。经验证公司经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。 公司2019年11月10日开展内审，未发现不合格测量过程，内审检查发现1个不符合项。有关责任部门生产部，制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，一周内纠正措施已整改完成。内审中的1个不符合项已关闭。 符合GB/T 19022-2003 8.3不合格控制条款。 | 生产部（生产车间）/业务部 | 否 |
| 11 | 法定计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制管理 | 公司没有强检设备，公司共51台测量设备列入了计量管理工作，制定了《计量器具周期检定计划》。 查《出厂检验和试验记录》一份，查《工序检验和试验记录》一份计量单位使用情况符合要求。 | 生产部（生产车间）/业务部 | 否 |