编号：0164-2019-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 宝鸡市红星锻造有限责任公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 技术质量部 陪同人员:吴知虎 |
| 不符合事实描述： 查编号：H217120 内测游标卡尺，经2021年10月14日校准，未见确认标识。不符合认证审核准则条款号：不符合GB/T19022-2003标准 6.2.4 条 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021.12.10 |
| 纠正措施: 立即根据该计量器具确认记录，粘贴确认标识。企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期: |

可另附页