编号：1281-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 巨晟石油机械有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:张国勇 | | | |
| 不符合事实描述：查在生产技术部，没有把出厂编号为c39597、型号为（50-75mm）的千分尺纳入测量设备台账中管理。不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款“用于监视和记录影响量 的测量管理体系内”的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_\_\_6.3.1条款\_\_\_测量设备\_  dcc84674940f5aed6c990b452511d71未标题-2不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_  dcc84674940f5aed6c990b452511d71  企业部门代表（签名）\_\_\_\_  日期:2021.12.11 | | | |
| 纠正措施:  按标准6.3.1条款的要求。将该测量设备千分尺纳入测量设备台账中进行管理。对其它测量设备进行检查杜绝类似问题的发生。  未标题-2dcc84674940f5aed6c990b452511d71企业部门代表签名: 审核员签名: | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已落实，经验证措施有效，同意关闭。  未标题-2  审核组代表签名: 日期: 2021.12.11 | | | |

可另附页