附录A

避孕套宽度测量结果不确定度评定

- 检测方法及测量数学模型

- 1.1检测依据： 《KBT/QT826-05过程检验规程》

1.2检测环境条件：常温

- 1.3被测对象：选择宽度为55mm避孕套

- 1.4测量仪器：钢直尺

- 1.5测量数学模型  y=x

- y———被测宽度为55mm避孕套宽度尺寸

- x———钢直尺示值

2.最佳测量值

对宽度为55mm避孕套宽度尺寸重复测量n=10次，

测得结果（mm ）：

55.2 、55.1、 55.2、 55.2 、55.1、55.、55.2 、55.1 、55.2、55.2 。

x=1nxi=55.18

3. 方差及灵敏系数

uC2(y)=(∂y∂x)2u2(x)                 ∂y∂x=1

uC(y)=u(x)

4．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度u1(x)和钢直尺误差引入的不确定度u2(x)

4.1重复性引入的不确定度u1(x)

s(x)=(xi−x)2n−1≈0.00028

u1(x)=s(x)n≈0.000089

4.2钢直尺误差引入的不确定度u2(x) 钢直尺最大允许误差±0.1m，估计均匀分布

u2(x)=ak=0.13≈0.0577

4.4合成标准的不确定u(x)

uc(x)=u12(x)+u22(x)≈0.057

5．扩展不确定度

U=k⋅uC(x)=2×0.057=0.114mm=0.12mm     k=2

评定人：                            2021.3.16