编号：0234-2020-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 延安思凡石油设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质量部 陪同人员:王志贤 | | | |
| 不符合事实描述：  查编号SFSB-018的游标卡尺计量确认记录未填写计量确认结果。不符合 GB/T19022-2003 7.1.4 C)条款中“……计量确认结果”规定要求。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 7.1.4 C)条款  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2021年12月10日 | | | |
| 纠正措施:  1、对编号69230的游标卡尺填写计量确认结果。  2、对有关人员进行培训防止再次发生。    企业部门代表签名: 审核员签名: | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已按计划完成，纠正措施有效。    审核组代表签名: 日期:2021年12月10日 | | | |

可另附页