[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]S

1#_



        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0284-2020-2021
审核员监督审核记录（一）

企业名称：成都远谊办公设备有限公司

审核员：                           审核日期： 2021年12月09日上午至下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施对内部和对甲方满意度调查评价。2021年顾客满意度96.5.%，已达标。无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。

已按国家标准和行业标准规定将加工要求和工艺要求转化为计量要求，由品控部组织相关部门进行识别。有《计量要求导出记录》。2021年未新增计量要求。通过测量管理体系的认证成都远谊办公设备有限公司

在产品质量、物料交接、能源、安全、环境现场管理等方面基本没有顾客投诉。企业组织机构没有变更，产品品种没有增加，产量进一步增加。
	行政部、销售部、品控部、采购部
	

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	查品控部计量目标与完成情况统计表， 2021 年度质量目标统计完成情况，质量目标1、强检计量器具按周期送检率 100%；2、在用工作计量器具按周期送检率 97%、 3、在用监视与测量装置按周期要求送检，送检率 92%；4、重要计量检测点计量器具 配备 96%、5、内部顾客满意度（内）满意度调查满意度≥96%、6、计量记录清晰度 确保清晰度 100%、7、测量过程失控发现及时性不超过一天、8、计量器具委托合格供方检定评定 100%，经统计，目标全部完成。 
	行政部、销售部、品控部、采购部

	

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	企业于2021年09月28日开展了2021年度测量管理体系管理评审，会议由公司总经理李善云主持，并向大家通报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。

	行政部、销售部、品控部、采购部
	  

	4
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021年9月21日组织了公司测量管理体系，内审分1个组，对公司7个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于9月24日完成整改。
	行政部、销售部、品控部、采购部
	

	5
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	检查企业对2020年度发证审核中发现的1个不符合项(在品控部现场审核时发现，编号为7725，型号（0-1.6）MPa的压力表2020年9月25日由机械工业第二十八计量测试中心站（成都）校准。现场没有提供压力表计量确认记录。不符合认证审核准则条款号： GB/T-19022-2003中7.1.1的要求 )能查找原因，进行了了整改， 2021年03月02日完成纠正措施跟踪及有效性验证。经检查该不符合已关闭。
	行政部、销售部、品控部、采购部
	

	6
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 


	行政部、销售部、品控部、采购部
	否

	7
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位，


	行政部、销售部、品控部、采购部
	否

	8
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业不是重点耗能单位，2020.11-2021.10月企业消耗能源主要是电能共折合标煤0.01573万吨.

	行政部、销售部、品控部、采购部
	否

	9
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业2021年耗能0.01573万吨标准煤。不是重点耗能单位，企业建立了能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。
	行政部、销售部、品控部、采购部
	否

	10
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求

	配备的电能表为0.5级，符合GB17167－2006的要求。
	行政部、销售部、品控部、采购部
	否

	11
	企业配备能源计量器具是否经过检定/检定？
	用能单位的能源计量器具的检定/检定
	能源计量器具的检定工作由当地的供电部门自行检定，
	行政部、销售部、品控部、采购部
	否

	12
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业能源数据每月由财务部统计，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求。
	行政部、销售部、品控部、采购部
	否

	13
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	该企业对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
已用于企业形象广告宣传和产品招投标，已取得成效(加分)。
	行政部、销售部、品控部、采购部

	否


 4 / 4

