项目编号：0295-2020-AA-2021

审核员现场审核记录

企业名称：四川科度实业有限公司

审核员：                               审核日期：

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 现场使用的计量器具都进行了标识管理，有计量确认合格标识和封存标识两种。 查 MM-MP-6.3.2《测量设备管理程序》，对测量设备进行全过程管理。 查《企业计量器具台帐》及周检计划 表等随机抽查4件证书，均符合要求。 现场查计量器具，全站仪（编号： 2N1491）；全站仪（编号： 2N1541）；手持测距仪（编号：19C087993）；手持测距仪（编号：19C088100）；工作正常，均列入设备台账受控管理，具备有效期内的检定证书，粘贴计量确认合格标识。 该企业测量设备全部已对外送检至上级法定计量单位的形式进行溯源。 企业未建立标准器。 企业建立了《测量设备环境控制程序》 | 技术部 财务部 | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 近一年内没有采购测量设备，没有新增加的外部供方。外部供方：四川省测绘计量检定站。 | 技术部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业的建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》测量过程名称、测量设备名称、规格型号、验证情况、确认结果、校准周期、确认人、确认日期等基本符合要求。 | 技术部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查《测量不确定度管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了房屋面积测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 技术部 | 否 |
| 5 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查 2021年顾客满意度为 96%，公司 按照邮件发送客户满意度调查表、, 抽样、座谈以及第三方的校验等多种 形式收集和分析客户满意度信息并 保留有分析评价改进记录。 | 技术部 | 否 |