编号：200-2019-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 重庆科宝电缆股份有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 品控部 陪同人员: |
| 不符合事实描述：在检查品控部时发现使用的编号为2004997537型号为HHPC2＋的尘埃粒子计数器没有确认记录。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.1.1条款的要求不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√\_\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021.12.11、 |
| 纠正措施:立即对该设备进行确认并填写记录企业部门代表签名: 审核员签名: 2021、12、11 |
| 纠正措施完成情况:措施有效，同意关闭。审核组代表签名: 日期:2021、12、11 |

可另附页