编号：0196-2019-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 宝鸡天健工贸有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质量管理部 陪同人员:郑春阳 |
| 不符合事实描述：在质量管理部检查时发现现场使用的编号为7095025型号为(100-250)㎜/0.01㎜的内径百分表提供不出溯源证明。不符合认证审核准则条款号：GB/19022-2003标准7.3.2条款的要求53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021.12.15 |
| 纠正措施:立即安排对该设备进行溯源53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:措施有效，同意关闭53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707审核组代表签名: 日期:2021.12.15 |

可另附页