编   号：0210-2019

| 企业名称 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 |  |  |  | 审核员 | 李政阳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 校准日期/证书编号 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 数显卡尺 | 0-300mm | ±0.03mm | 5等量块 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2019.3.2/编号 ZS190145N026 | √ |
| 质量管理部 | 兆欧表 | AR907+ 0-50GΩ | ±5% | 1.5级数字高压表 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2019.3.2/编号 ZS190145N031 | √ |
| 质量管理部 | 数字万用表 | APPA101 0-1100V | ±(0.5%+2d) | 0.05级多功能校准源 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2019.3.2/编号 ZS190145N044 | √ |
| 质量管理部 | 耐压测试仪 | CS2672C 2500V | ±5% | 1.5级数字高压表及±1.5级数字万用表 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2019.3.2/编号 ZS190145N029 | √ |
| 质量管理部 | 烙铁测温仪 | JW191A 0-600℃ | ±1% | 0.05级多功能校准源 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2019.3.2/编号 ZS190145N027 | √ |
| 质量管理部 | 涂层测厚仪 | EC-770N 0-1300um | ±3%+2um | 测厚标准片 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2019.3.2/编号 ZS190145N035 | √ |
| 质量管理部 | 邵氏硬度计 | LX-D 0-90HA | ±0.1HA | 检邵氏硬度计专用量块 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2019.3.2/编号 ZS190145N036 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 通过抽查校准证书，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构校准，经查7份测量设备校准证书，量值溯源符合标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 年 月 日~ 月 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表