**附3:**

**测量过程有效性确认记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | 202001 | 测量过程名称 | 电解钢板涂层厚度测量过程 | 测量过程规范编号 | SZDPYL-CLGF-202001 |
| 所在部门 | 品质部 | 测量项目 | 涂层厚度 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：膜厚仪（0-5）mm，MPE：±5.6μm，*U*rel=1.8%,*k*=2测量方法：按照W18.6-04《检验作业指导书》及仪器使用说明书和相关操作规范进行测量。环境条件：常温。测量软件；无。操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得上岗证。其他影响量：无。  |
| 有效性确认记录:1、查看膜厚仪，校准日期：2021年05月31日，校准机构：广州中测检测技术有限公司。符合要求。2、检测过程有效性进行确认用比对法对测量过程进行有效性确认：(1)、2021年11月21日，用膜厚仪对电解钢板涂层厚度进行5次测量，平均值为1=96.3μm。(2)、2021年12月18日，用膜厚仪对电解钢板涂层厚度进行5次测量，平均值为2=96.8μm。 该测量过程的扩展不确定度为*U=*6.5μm， *k=*2，则En= 当En≤1时，测量过程有效。该En=0.05<1 ，测量过程有效。确认人员：王娟 日期：2021年12月18日 |
| 变更记录: |
| 日 期 | 变 更 内 容 | 批准人 |
|  |  |  |
|  |  |  |