项目编号：0004-2021-2021

审核员监督审核记录（远程）（一）

企业名称：苏州德品医疗科技股份有限公司

审核员：

审核日期： 2021年12月21日上午至2021年12月21日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ |  | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 企业营业执照未发生变化。 企业组织机构未发生变更。 企业产品没有增加。 企业一年内日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业已识别出了主要产品的测量过程13个，“电解钢板涂层厚度测量过程”等1个关键测量过程，重要测量过程11个，一般测量过程1个。已将34台测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 查2021年4月26日签订的产品“医疗家具”的“淮安市淮安医院新院医疗家具采购项目销售合同”、2021年6月8日签订的产品“护理家具及配套设施”的“南通市第四人民医院合同协议书”各1份，查2021年10月14日《中柜成品检验记录》1份、查2021年10月4日《双开门柜喷漆检验记录表》，已完成生产检验销售。企业未收到投诉。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业在2021年7月份实施了客户满意度调查工作，共发出客户满意度调查表8份，其中内部客户6份，外部客户2份，共收回8份，顾客满意度98.2%。满意度符合要求。 | 管理层 管理部 品质部 生产部 研发部 采购部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。 查《2021年度测量管理体系边度质量目标分解计划》一份，已对企业6个部门进行了分解，抽查品质部分解了质量目标5项，生产部分解了质量目标2项，管理部分解了质量目标1项，研发部分解了质量目标2项，销售部分解了质量目标2项，均符合要求。查《2021年测量管理体系质量目标完成情况统计表》，已对2021年1月-2021年11月的质量目标完成情况进行统计，年度质量目标均达标。符合GB/T 19022-2003标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 管理层 管理部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 企业于2021年11月16日开展测量管理体系管评会议。查《2021年度测量管理体系管理评审报告》1份，会议由企业总经理主持、管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。 查测量管理体系质量目标完成情况汇报、测量管理体系人力资源和人员能力培训情况汇报、顾客满意度调查及投诉情况汇报、测量设备溯源性情况汇报、供方评价情况汇报、实施测量管理体系内审工作的完成情况汇报、关键测量过程控制情况的汇报、测量管理体系运行情况的汇报等管评输入报告共8份，覆盖了企业6个部门及测量管理体系运行、人员培训、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况。会议要求职能部门加强人员能力提升及内审发现的问题等提出了改进建议，并落实了责任部门并已完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 管理者代表 管理部 | 否 |
| 4 | 企业人员职能的分配方式？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件并对人员能力进行评价？ |  | 6.1.2能力和培训 | 查《2021年公司员工培训计划汇总一览表》中涉及测量管理知识的培训项目有2个， 查“测量管理体系标准培训”的培训试卷2份，参培人员侯琴、刘祥，查《公司培训实施计划书》和《培训评价表》各1份，已完成评价。符合要求。 查质检员李金艳、鲁伊格、邹耀华的岗位“任命书”3份，文件发放日期为2021年6月1日。符合要求。 查2021年度《测量管理体系内审检查表》中公司测量管理体系内审员有王杰、侯琴，查管理部未提供出侯琴参加测量管理体系内审员培训的记录。不符合认证审核准则条款号：“6. 1.2能力和培训”的要求。 | 管理层 管理部 | 不符合01 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业无新增测量设备和检定校准服务供方。 查《合格供方台账》，入账的测量设备主要供方为14家。抽查测量设备“数显千分尺”供应商为 “桂林量具刃具有限责任公司”的《测量设备供方资质调查评价表》和《检测设备供方评价表》各1份，企业已对测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面的持续评价，资料和相关记录齐全。 抽查《合格供方台账》中的校准服务供方为 “广州中测检测技术有限公司” 1家，主要负责公司测量设备的校准。查《检定校准服务供方资质调查评价表》1份，已对检定校准服务方“广州中测检测技术有限公司”的资质和能力完成了评价。查《检定校准服务供方评价表》1份，已对“广州中测检测技术有限公司”的服务质量进行评价，符合要求。 | 品质部 采购部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ |  | 7.1计量确认 7. 2.3测量过程的实现 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业本年度无新增测量过程。企业已识别出了主要产品的测量过程13个，“电解钢板涂层厚度测量过程”等1个关键测量过程，重要测量过程11个，一般测量过程1个。测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。 查《电解钢板涂层厚度测量过程控制规范》1份，查“电解钢板涂层厚度测量过程系统控制监视分析表及控制图” （见附件2）1份，已对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 品质部 生产部 研发部 | 否 |
| 7 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 查《2021年度测量管理体系内部审核工作计划》，于2021年8月16日-17日进行内审工作。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层及6个部门进行了全要素的审核，出具了《2021年测量管理体系内部审核报告》。查内审发现了1个次要不符合项，涉及责任部门是品质部，涉及标准条款为“6.2.4标识”。查责任部门已进行原因分析，并制定了《2021年测量管理体系内审不符合项整改计划》和《2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，不符合项已于2021年8月25日前全部关闭。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 管理部 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组审核确认，企业2021年度测量管理体系认证审核中共出具2项不符合。“不符合01：查品质部使用的管理编号为DP0026的百格刀，其校准证书编号为2020061502026，校准日期2020年06月15日，处于有效校准状态，并已完成了计量确认，但未粘贴计量确认状态标识,不符合认证审核准则条款：6.2.4标识的要求。不符合02：查品质部“喷涂检验记录表”1份，记录编号：50-HJ-01；产品名称“四门高柜”，生产日期“2021年11月3日”，检验项目共9项。该检验记录中，没有检验依据的标准文件和使用检验设备信息。不符合认证审核准则条款号：7.2.4 （a）测量过程的记录。” 经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 管理部 品质部 生产部 研发部 采购部 销售部 | 否 |
| 9 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2021年度测量管理体系认证审核中出具不符合项2项，企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 企业对内审中发现的1项不符合项,涉及的条款分别为“6.2.4标识”，查《2021年测量管理体系内审不符合项整改计划》，限期整改完成时间。查《2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，不符合项已于2021年8月25日前全部关闭，符合要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 管理部 品质部 生产部 研发部 采购部 销售部 | 否 |
| 10 |  | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业未建立计量标准。 企业无有强制检定设备。 企业34台测量设备按周期送检计划进行校准，列入计量管理工作。 查2021.10.28的《治疗柜检验日报表》、查2021.11.8《7035浅灰粉末进料检验记录表》、《圆角侧板不合格品处理报告》等文件记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 管理部 品质部 生产部 研发部 | 否 |
| 11 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传 3）企业进行招投标加分用。 | 管理部 销售部 | 否 |