项目编号：0162-2018-2021

审核员现场审核记录

企业名称：丰城市东鹏陶瓷有限公司

审核员：                           审核日期：2021年12月21日-22日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更，产品没有发生变化。 | 品保部、人事行政部、采购部、技术部、设备动力部、生产车间 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。a）A类测量设备受检率达100%，B类测量设备受检率达95%以上；b) A类测量设备周检合格率达95％以上；c) 高度测量过程受控率100%；d) 计量不合格及时纠正率达100％。 各部门进行分解，每月进行完成情况的汇总上报及检查。企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。 | 品保部、人事行政部、采购部、技术部、设备动力部、生产车间质检部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年1月20日开展了质量、环境、能源管理体系、测量管理体系管理评审，会议由公司总经理麦炳浩主持，由管理者代表刘烈君汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 企业将于2022年1月中旬召开2021年度的管理评审。 | 品保部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购供应部，建立合格供方清单，查验相关资质，并保存了评价记录； 查测量设备检定/校准/检测管理部门质量保证部，建立提供测量设备检定/校准/检测机构的合格供方清单深圳广测检测技术有限公司、湖南长量技术服务有限公司、深圳市计量质量检测研究院，查验相关资质，并保存了评价记录 | 品保部、采购部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查设备动力部编号为3010103的光泽度计深圳广测检测技术有限公司2021.11.16日校准；查品保部出厂编号为141416121818的电子天平深圳广测检测技术有限公司2021年11月16日校准；抽查技术部编号为2021062的陶瓷砖抗热震性试验机湖南长量技术服务有限公司2021.5.30日校准；查品保部出厂编号为1760V10的硅酸盐化学成分快速分析仪深圳市计量质量检测研究院2021年11月16日校准；现场标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。 | 品保部、技术部、设备动力部、生产车间 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：分析天平称量（煤粉样品）测量过程，要求已经识别，测量设备经过检定，验证满足要求。关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 品保部、技术部、设备动力部、生产车间 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业没有新增关键测量过程，原有关键测量过程编制了控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。抽查分析天平称量（煤粉样品）关键测量过程持续控制和监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 品保部、技术部、设备动力部、生产车间 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了分析天平称量（煤粉样品）等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 品保部、技术部、设备动力部、生产车间 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通。2021年顾客满意度综合得分96分。一年来没有出现客服的投诉现象。 | 品保部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2020年12月20日-22日组织了公司质量、环境、职业健康安全、能源、测量管理体系内审，内审分4个组，对公司19个部门和生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系开出了1不符合项，于2020年12月30日完成整改。 2021年公司内部审核计划是于2021年12月15日-17日组织了公司质量、环境、职业健康安全、能源、测量管理体系内审，实际审核时间2021年12月22日-27日，内审分4个组，对公司19个部门和生产车间进行了全要素的审核，共开出了2不符合项。 公司2021年度的内部审核没有按照内部审核计划的时间执行，也没有提供延期审核报告。不符合认证审核准则条款号： GB/T-19022-2003中8.2.3的要求 不符合程度为次要不符合。针对上述不符合项，企业制定了整改措施并已落实，审核计划是于2021年12月15日-17日，实际审核时间2021年12月22日-27日，经审核组验证有效。 | 品保部、人事行政部、采购部、技术部、设备动力部、生产车间 | 01不符合 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2020年外审开出了一项不符合项报告：在品保部审核时发现，编号DP-PC-001,型号1300mm的平尺，由深圳华科计量检测技术有限公司2020年7月14日校准。企业在进行计量确认时没有对深圳华科计量检测技术有限公司测量能力范围进行有效的验证。不符合认证审核准则条款GB/T-19022-2003中 7.1要求，为次要不符合。 - 企业对不符合组织了纠正，1.）在实验室官网站下载深圳华科计量检测技术有限公司测量能力范围，核查其范围是否满足本公司测量设备技术要求。 - 针对编号DP-PC-001,型号1300mm的平尺的测量能力范围有效性重新进行计量确认。 经验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 品保部、人事行政部、采购部、技术部、设备动力部、生产车间 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施。 公司于2020年12月20日-22日组织内审，内审分4个组，，测量管理体系开出了1不符合项，于2020年12月30日完成整改。 2021年12月22日-27日，内审分4个组，共开出了2不符合项。于2022年1月5日完成整改。采取纠正措施有效。 | 品保部、人事行政部、采购部、技术部、设备动力部、生产车间 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 企业规定了2台件测量设备列入强制检定，随机抽查8台件，溯源管理较好。 | 品保部、技术部、设备动力部、生产车间 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、蒸汽、天然气、水等，年消耗 18.08万吨标煤,是重点用能单位.。 | 设备动力部 | 否 |
| 15 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备4台件，实际配备4台件，配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备12台件，实际配备12台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备74台件，实际配备74台件，配备率满足要求。 | 设备动力部 | 否 |
| 16 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的编号为HD20210194地磅1#测量设备2021年10月19日经丰城市综合检验检测中心检定，精度50kg级,查进出次级用能单位编号为HD20210195地磅2#测量设备于2021年10月19日检定，精度50kg级，查重点耗能设备编号为3630001201700011309696,三相四线费控智能电能表2021年5月24日检定，精度0.5S(2.0)级，满足要求。 | 设备动力部 | 否 |
| 17 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查验配备的测量设备经过检定/校准，抽查用能单位3台件，主要次级用能单位测量设备5台件，主要用能设备16台件，测量设备都经过检定/校准。 | 设备动力部 | 否 |
| 18 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用每月定期对能源计量数据进行统计分析，考核配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。设备动力部每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查， | 设备动力部 | 否 |
| 19 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： 用于企业形象广告宣传： 没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。 | 品保部 | 否 |