编号：0002-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：安徽三地测绘有限公司

审核员：

审核日期： 2021年12月20日上午至2021年12月20日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查设备编号为143389，型号规格为NTS-332 R4的全站仪，检定日期为2021年08月16日，检定证书编号为DF21Z-AQ152101，检定机构为“北京市计量检测科学研究院”，设备处于有效检定状态，粘贴了计量确认状态标识，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查设备编号为247380，型号规格为NTS-332 R4的全站仪，检定日期为2021年08月16日，检定证书编号为DF21Z-AQ152104，检定机构为“北京市计量检测科学研究院”，设备处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查企业编制了《测量设备环境控制程序》，规定了对环境的控制要求。 | 技术部 | 否 |
| 2 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查测绘过程“高程控制垂直角度测量过程”的“计量要求导出及验证记录表”，测量要求识别正确，验证方法正确，所配备的测量设备编号为144378，型号规格为NTS-332 R4的全站仪，检定日期为2021年08月16日，检定证书编号为DF21Z-AQ152103，检定机构为“北京市计量检测科学研究院”；，测量设备的配备合理，符合要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 技术部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。 企业对“高程控制垂直角度测量过程”编制了《高程控制垂直角度测量过程控制规范》，并按照该规范的规定对测量过程进行了控制及有效性确认，见附2《测量过程有效性确认表》。 | 技术部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度管理控制程序》，满足标准要求。抽查《高程控制垂直角度测量过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《测量过程不确定度评定报告》。 | 技术部 | 否 |
| 5 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业的测量设备委外送检到2家机构，分别为：“北京市计量检测科学研究院”，其计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01007；“北京航天计量测试技术研究所”，其计量检定机构授权证书号：XK 国防-JLJG-1-003。符合要求。 查型号规格NTS-332R4器具编号144440的全站仪的检定证书，检定机构为“北京市计量检测科学研究院”，证书编号：DF21Z-AQ152102，检定日期：2021年08月16日。量值均已溯源到SI单位。符合要求。 查型号规格NTS-332R6，器具编号241811的全站型电子速测仪的检定证书，检定机构为“北京航天计量测试技术研究所”，证书编号：NO.TS2b2021-08-3 1175，检定日期：2021年08月31日。量值均已溯源到SI单位。符合要求。 | 技术部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否 已满足来监视有关顾客 满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业于2021年10月对生产过程的计量人员及使用测量设备的操作员工进行了一次内部顾客调查，查《内部顾客满意度调查统计表》，发出6张调查表,收回 6张，调查结果为：内部顾客满意度为97.2%，符合要求。 | 技术部 商务部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 公司主要耗能品种为电。查2020年12月至2021年11月份用电21322度，折标煤2.62吨标煤。公司不是重点用能单位。 | 技术部 | 否 |