管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：实验室 主管领导：王瑞瑞 陪同人员：周晨 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：伍光华，王琳（实习） 审核时间：2022年01月09日 上午至2022年01月09日 下午 |  |
|  |  | 审核条款：Q:5.3/6.1/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1/9.1.3//10.2/10.3 E:5.3/6.1.1/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3 S:5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3 |  |
| 询查部门及人员的职责和权限，是否与规定一致？ | QES5.3 S5.4 | 查《管理手册》中的职能分配表和手册中规定：对职能部门和各类人员的职责和权限做了规定，同时制定了部门职责及员工岗位说明书，符合规定要求。 - 实验室主管领导：王瑞瑞，另有实验员、检验员，具体负责产品检验与试验、不合格品控制与处理、产品放行、纠正措施控制、预防措施控制、危险源、环境因素识别及评价控制、目标指标和管理方案控制、运行控制、应急准备和响应控制、日常办公活动等， 现场与实验室主管领导王瑞瑞沟通，对本部门的责和权限比较了解，基本符合。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1 ES6.1.1 | - 用过程方法及风险评价识别了本部门的质量、环境、职业健康安全风险及应对措施的策划，有《风险识别及措施表》、《质量管理风险、机遇及应对措施》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在质量管理体系所确定的过程（生产制造、合同评审过程；产品交付；顾客服务；人力资源控制等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。 进行了措施有效性的评审，结果为有效，编制人周晨，审核人胡金龙，审核日期2021.5.28 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | QES6.2 Q7.4 | 公司目标管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法，公司对质量目标进行了分解。 提供有《目标、指标、绩效完成情况统计表》（编号：JL541-01），其中实验室部门目标及完成情况如下： QES目标; 考核情况; 考核时间; 考核人. 1、在用计量设备在检率达到100%; 100%; 2021.9.30; 周晨. 2、设备合格率达到100%; 100%; 2021.9.30; 周晨. 3、试验室检测准确率达99%以上; 100%; 2021.9.30; 周晨. 4、样品标识准确率达到100%; 100%; 2021.9.30; 周晨. 5、重大质量事故和安全事故为零; 达标排放; 2021.9.30; 周晨. 6、按规定处置固体废弃物——固体废弃物; 0; 2021.9.30; 周晨. 7、职业病发生率控制在零; 0; 2021.9.30; 周晨. 目标与方针一致，目标均已达成。 环境管理方案： 提供了《环境目标、指标、管理方案》（编号：JL621-01，编制：周晨 2021年7月15人日，审批：胡金龙 2021年7月15日）。 管理方案内容包括如下：环境目标、环境指标、管理措施、完成时间、责任部门等内容。具有一定的可操作性。 抽查管理方案的实施情况 对噪声达标排放 采取措施如下：1. 建立环境保护管理规定；噪声隔离，减少接触时间；2. 加强设备维修保养润滑，减少噪声排放。完成情况：于2021年8月30日对生产车间进行噪声控制检查，符合要求。 对粉尘达标排放 采取措施如下：1. 建立生产现场环境保护管理制度，定时洒水、清扫；2. 原材料堆场、生产车间正在进行全覆盖工程，配备喷雾和布袋除尘装置。完成情况：于2021年8月30日对生产车间进行粉尘控制检查，符合要求。 职业健康安全管理方案： 《职业健康安全目标及管理方案》（编号：编号JL621-02，编制：周晨 2021年7月15日，审批：胡金龙 2021年7月15日）。管理方案内容如下：目标、对应不可接受风险、管理措施、实施时间、责任部门、责任人、计划投资等内容。具有一定的可操作性。 抽查管理方案的实施情况 针对 高空坠落 采取措施如下：周边防护高处高于作业面。完成情况：于2021年7月30日检查生产车间安全防护到位符合要求。 针对 运输伤害 采取措施如下：加强司机安全教育，车辆转弯注意盲区。完成情况：于2021年8月30日检查生产部车队，车队司机安全意识加强，规范开车。 针对 机械伤害 采取措施如下：为杜绝机械伤害，在设备使用前进行全面检查，制定设备安全操作规程。完成情况：于2021年8月30日进行了检测，规范操作。 针对 火灾爆炸 采取措施如下：加强安全教育，杜绝违规操作，定期安全生产检查。完成情况：于2021年7月30日检查生产车间安全防护到位符合要求。 针对 触电 采取措施如下：加强安全教育，杜绝违规操作，，禁止乱接乱搭电线，定期安全生产检查。完成情况：于2021年7月30日检查生产车间规范接线，符合要求。 针对 职业病 采取措施如下：预防职业病，佩戴防护罩和耳塞。完成情况：于2021年8月30日检查生产车间，重要岗位佩戴了防护用品。 |  |
| 环境因素的识别、评价；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | ES6.1.2 ES6.1.4 | 提供有《环境因素识别与评价控制程序》（编号：JMFT-CX-2019-02），对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。 查到《环境因素识别评价表-实验室》（编号：JL612-06，编制：柴晓亮 2021年5月15日，审批：胡金龙 2021年5月15日），已识别实验室作业场所的环境因素包括：砼搅拌机、振动台、振筛机等运转产生的噪声，各类废弃试块，化学试剂的废液排放，化学试剂容器的废弃。办公、生活区的环境因素包括：废报、杂志、纸张、纸包装等废弃，电池、墨盒、硒鼓、复写纸、日光灯管、塑料包装物的废弃等。 在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。 查到《重要环境因素清单》（编号：JL612-08，编制：柴晓亮 2021年5月15日，审批：胡金龙 2021年5月15日）已识别重要环境因素包括：粉尘的排放、噪声的排放。明确的控制措施和责任部门，基本合理。 查到《危险源辨识评价表》（编号：JL612-08，编制：柴晓亮 2021年5月15日，审批：胡金龙 2021年5月15日），内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、等。 识别出实验室作业过程危险源有：职业病、机械伤害、固废、火灾、触电等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。 提供有《不可接受风险及其控制措施清单》（编号：JL612-08，编制：柴晓亮 2021年5月15日，审批：胡金龙 2021年5月15日）。识别出不可接受风险有：机械伤害、高空坠落、运输伤亡、职业病、火灾爆炸、触电，并制定有控制措施。 以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。 |  |
| 合规评价,合规性评价 | ES 6.1.3 9.1.2 | 提供有《法律与其它要求控制程序》（编号：JMFT-CX-2019-04），对合规义务管控的职责、识别范围、获取的方法与渠道、法律法规传达、评审和确认等做出了规定。 提供有《法律法规和其他要求清单》（编号：JL612-01，编制：周晨2021年6月15日，审批：胡金龙2021年6月15日）。 环境管理体系方面：针对污水排放、噪声排放、废气排放、固废、危废的贮存/排放/使用、火灾、产品自身污染、节能降耗等环境因素识别了包括《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》、 《水污染物排放许可证管理暂行办法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》、《中华人民共和国安全生产法》、《危险废物转移联单管理办法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》等共计86条与环境相关的企业适用法律法规及其他要求，并识别到了对应法规中适用的章节和/或条款。 职业健康与安全方面：识别了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》等共计81条适用的法律法规。 企业于2021年6月23日进行了合规性评价，提供有《2021年度合规性评价报告》，参加评审的人员有周晨、胡金龙、柴晓亮和刘玉华。评价的结论是：“从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。未发生重大安全生产事故，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。 企业合规义务管控基本符合要求。 |  |
| 查现场基础设施 监视、测量设备 | Q7.1.3 Q7.1.5 | 监测资源：查到“计量器具/监视设备台账”，见电热鼓风恒温干燥箱、标准恒温恒湿养护箱YH-40B、全自动养护室标准控制仪、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂流动度测定仪、水泥胶砂振实台 2S-15、水泥胶砂搅拌机、水泥细度值压筛析仪FYS- 150、震击式标准振筛机、数显压力试验机JYE- 2000、电动抗折试验机KZJ-500、水泥快速养护箱、全自动恒应力压力试验机、混凝土贯入阻力仪、沸煮箱、石子压碎指标测定仪、单轴强制式混凝土搅拌机、混凝土振动台、电子计重称等。 在实验室现场查看，电热干燥箱、顶击式振摆仪等设备均有合格证，且在有效期内。 抽查检定证书： - 证书编号：LXH20210614， 计量器具名称：混凝土电子配料外加剂秤， 型号/规格：TSH-200， 出厂编号：FT20170023, 有效期至：2022年09月26日， 检定结论：合格 检定单位：湖北省计量测试技术研究院荆门分院 - 证书编号：LXH20210605， 计量器具名称：混凝土电子配料矿粉秤， 型号/规格：HLI-0.5， 出厂编号：FT20170014, 有效期至：2022年09月26日， 检定结论：合格 检定单位：湖北省计量测试技术研究院荆门分院 - 证书编号：LXH20210596， 计量器具名称：混凝土电子配料水泥秤， 型号/规格：HLI-1， 出厂编号：FT20170005, 有效期至：2022年09月26日， 检定结论：合格 检定单位：湖北省计量测试技术研究院荆门分院 - 证书编号：LXH20210635， 计量器具名称：混凝土电子配料骨料秤， 型号/规格：HLI-2， 出厂编号：FT20170044, 有效期至：2022年09月26日， 检定结论：合格 检定单位：湖北省计量测试技术研究院荆门分院 - 书编号：LXH20210600， 计量器具名称：混凝土电子配料煤灰秤， 型号/规格：HLI-0.5， 出厂编号：FT20170009, 有效期至：2022年09月26日， 检定结论：合格 检定单位：湖北省计量测试技术研究院荆门分院 - 证书编号：LXH20210619， 计量器具名称：混凝土电子配料水秤， 型号/规格：TSH-2000， 出厂编号：FT20170028, 有效期至：2022年09月26日， 检定结论：合格 检定单位：湖北省计量测试技术研究院荆门分院 7. 证书编号：LZD20210025， 计量器具名称：振动台， 型号/规格：1m*1m， 出厂编号：5722 检定结论：合格 有效期至：2022年09月28日， 检定单位：湖北省计量测试技术研究院荆门分院 8. 证书编号：LJS20210039， 计量器具名称：水泥胶砂搅拌机， 型号/规格：JJ-5，出厂编号：90065 检定结论：合格 有效期至：2022年09月28日， 检定单位：湖北省计量测试技术研究院荆门分院 9. 证书编号：RWC20210655， 计量器具名称：标准恒温恒湿机养护设备， 型号/规格：BYS-60， 出厂编号：90065, 检定结论：合格 有效期至：2022年09月28日， 检定单位：湖北省计量测试技术研究院荆门分院 10. 证书编号：LCL20210182， 计量器具名称：电脑全自动水泥抗折抗压试验机， 型号/规格：DYE-300S，出厂编号：90065, 检定结论：合格 有效期至：2022年09月28日， 检定单位：湖北省计量测试技术研究院荆门分院 抽查部分校准证书： - 证书编号：RWS20210621， 计量器具名称：温湿度表， 型号/规格：HTC-1， 器具编号：1, 建议再校日期：2022年09月28日， 校准单位：湖北省计量测试技术研究院荆门分院 - 证书编号：LLD20210022， 计量器具名称：水泥胶砂流动度测定仪， 型号/规格：NLD-3， 器具编号：5617, 建议再校日期：2022年09月28日， 校准单位：湖北省计量测试技术研究院荆门分院 - 证书编号：LCD20210036， 计量器具名称：砂浆稠度仪， 型号/规格：SC-145， 器具编号：170520, 建议再校日期：2022年09月28日， 校准单位：湖北省计量测试技术研究院荆门分院 - 证书编号：LFS20210022， 计量器具名称：水泥细度负压筛析仪， 型号/规格：FYS-150， 器具编号：412, 建议再校日期：2022年09月28日， 校准单位：湖北省计量测试技术研究院荆门分院 监视和测量资源搬运、储存维护满足要求，状态标识符合要求。 负责人介绍：监视和测量设备由检查员负责保管、使用，确保了仪器的正常使用。 试验室人员持证上岗，提供有检验员证，证书见附件。 |  |
| 产品的服务和放行 | Q8.6 S 8.1.4 | 公司制定有：过程/产品服务的监视和测量控制程序对工作程序、检验分类、采购产品、半成品、成品检验和检验记录等做出了明确规定。试验室（质检）根据产品实现过程监视和测量策划的结果，按体系文件、公司规定确定的监视和测量点进行监视和测量作好监测记录，实施进货、过程和最终（成品）检验，并保持记录。见证：1、原材料进货检验规程、过程和最终（成品）检验规程，规定了检验项目、工作程序、记录要求、最终检验项目及标准等。编制：王瑞瑞。审批：胡金龙。 以上文件，由实验结合不同产品制定并执行。 - 查配比验证---查普通混凝土配合比设计试验报告 - 1.试验编号：HQ06003-PB2021080004 - 设计强度等级：C25 标准依据：JGJ55-2011 检验设备：数显压力试验机JYE- 2000等， - 检验环境温度：21℃ 养护方法：标养 坍落度（mm）：150-210 - 原材料设计配合比(备注：配合比中的沙、石均为干燥状态的用量)： - 每m³砼各材料用量（kg）; - 水; - 水泥; - 砂; - 石; - 掺合料1; - 外加剂1; - 水胶比; - 砂率%; - 抗压强度MPa. - 184; - 284; - 972; - 860; - 70; - 9.91; - 7d; - 28d. - 每包水泥配料用量; - 32.4; - 50; - 171.1; - 151.4; - 12.3; - 1.7; - 0.52; - 53.0; - 22.4; - 33.3. - 重量 - 配合比例; - 0.65; - 1; - 3.42; - 3.03; - 0.246; - 0.035. - 试验：唐明 校核：王瑞瑞 批准：张勇奇 - 2.试验编号：HQ06003-PB2021080009 - 设计强度等级：C50 标准依据：JGJ55-2011 检验设备：数显压力试验机JYE- 2000等， - 检验环境温度：21℃ 养护方法：标养 坍落度（mm）：150-210 - 原材料设计配合比(备注：配合比中的沙、石均为干燥状态的用量)： - 每m³砼各材料用量（kg）; - 水; - 水泥; - 砂; - 石; - 掺合料1; - 掺合料2; - 外加剂1; - 水胶比; - 砂率%; - 抗压强度MPa. - 183; - 435; - 738; - 945; - 38; - 65; - 16.14; - 7d; - 28d. - 每包水泥配料用量; - 21.0; - 50; - 84.8; - 108.6; - 4.4; - 7.5; - 1.9; - 0.34; - 44; - 48.7; - 59.1. - 重量 - 配合比例; - 0.42; - 1; - 1.7; - 2.17; - 0.087; - 0.149; - 0.037. - 试验：唐明 校核：王瑞瑞 批准：张勇奇 - 3.试验编号：HQ06003-PB2021080009 - 设计强度等级：C30膨胀 标准依据：JGJ55-2011 检验设备：数显压力试验机JYE- 2000等， - 检验环境温度：22℃ 养护方法：标养 坍落度（mm）：150-210 - 原材料设计配合比(备注：配合比中的沙、石均为干燥状态的用量)： - 每m³砼各材料用量（kg）; - 水; - 水泥; - 砂; - 石; - 掺合料1; - 掺合料2; - 外加剂1; - 水胶比; - 砂率%; - 抗压强度MPa. - 187; - 280; - 890; - 865; - 60; - 60; - 32; - 7d; - 28d. - 每包水泥配料用量; - 33.4; - 50; - 158.9; - 154.5; - 10.7; - 10.7; - 5.7; - 0.43; - 51; - 28.8; - 38.5. - 重量 - 配合比例; - 0.67; - 1; - 3.18; - 3.09; - 0.214; - 0.214; - 0.114. - 试验：唐明 校核：王瑞瑞 批准：张勇奇 - 4.试验编号：HQ06003-PB2021080028 - 设计强度等级：C35水下砼 标准依据：JGJ55-2011 检验设备：数显压力试验机JYE- 2000等， - 检验环境温度：22℃ 养护方法：标养 坍落度（mm）：200±30 - 原材料设计配合比(备注：配合比中的沙、石均为干燥状态的用量)： - 每m³砼各材料用量（kg）; - 水; - 水泥; - 砂; - 石; - 外加剂1; - 水胶比; - 砂率%; - 抗压强度MPa. - 175; - 450; - 765; - 1000; - 12.6; - 7d; - 28d. - 每包水泥配料用量; - 33.4; - 50; - 158.9; - 154.5; - 1.4; - 0.3; - 43; - 35.8; - 45.6. - 重量 - 配合比例; - 0.39; - 1; - 1.7; - 2.22; - 0.028. - 试验：唐明 校核：王瑞瑞 批准：张勇奇 - 查原材料检验—查原材料试验报告。 - 实验编号：HQ06003-SI2022010001 ，样品名称：碎石 类别：Ⅱ类，试验依据：GB/T14685-2011 试验项目; 标准要求; 测定值; 实验结论. 含泥量（%）; ≤1.0; 0.3; 合格. 泥块含量（%）; ≤0.2; 0.1; 合格. 表观密度（kg/m³）; ≥2600; 2670; 合格. 堆积密度（kg/m³）; ≥1400; 1620; 合格. 针片状含量（%）; ≤10; 5; 合格. 压碎指标（%）; ≤20; 8; 合格. 颗粒级配试验; ……. 检验结论：该样品经检验，所检指标符合GB/T14685-2011标准要求。 试验：漆世芝 校准：王瑞瑞 批准：张勇奇 - 实验编号：HQ06003-SA2022010003 ，样品名称：机制砂 类别：中砂，试验依据：GB/T14684-2011 试验项目; 标准要求; 测定值; 实验结论. MB值; ≤1.0; 0.3; 合格. 石粉含量（%）; ≤10.0; 5.7; 合格. 泥块含量（%）; ≤1.0; 0.0; 合格. 表观密度（kg/m³）; ≥2500; 2660; 合格. 堆积密度（kg/m³）; ≥1400; 1470; 合格. 颗粒级配试验; ……. 检验结论：该样品经检验，所检指标符合GB/T14684-2011标准要求。 试验：漆世芝 校准：王瑞瑞 批准：张勇奇 - 实验编号：HQ06003-CH2021120010 ，样品名称：粉煤灰 类别：Ⅱ类，试验依据：GB/T1596-2017 试验项目; 指标值; 试验值. 细度（0.045mm方孔筛筛余）%; ≤30; 20.9. 需水量比 %; ≤105; 101.0. 烧失量 %; ≤8; 3.0. 含水率量 %; ≤1; 0.4. 检验结论：该样品经检验，所检指标符合GB/T1596-20171标准要求。 试验：漆世芝 校准：王瑞瑞 批准：张勇奇 - 实验编号：HQ06003-WJJ2021010003 ，样品名称：聚羧酸减水剂 类别：JSS-BM-A01 ， 试验依据：GB/T1596-2017 试验项目; 指标值; 试验值. 固含量 %; 6.00±1.00（厂控）; 5.9. 密度 g/cm³; 1.012±0.02（厂控）; 1.0. 净浆流动度 mm; ≥ 240（W/C=0.29）; 250. 减水率 %; 20-30; 26. 检验结论：该样品经检验，所检指标符合GB/T1596-2017标准要求。 试验：漆世芝 校准：王瑞瑞 批准：张勇奇 - 实验编号：HQ06003-SN2021110020 ，样品名称：普通硅酸盐水泥， 强度等级：42.5， 试验依据：GB175-2007 试验项目; 指标值; 试验值. 比表面积 ㎡/kg; ≥300; 367. 初凝时间 min; ≥45; 220. 终凝时间 min; ≤600; 280. 安定性（雷氏法）mm; ≤5; 合格. 3d 单块试件抗折强度值 MPa; ≥3.5; 5.9. ……. 检验结论：该样品经检验，所检指标符合GB175-2007标准要求。 试验：唐明 校准：王瑞瑞 批准：张勇奇 抽查四份（矿渣粉、煤灰、水泥）第三方对原材料的检验报告 采购进货检验中发现的不合格品，由采购部负责退回供应商，目前，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的质量要求，未出现采购不合格的情况。 - 查成品检验--抽混凝土立方体试件强度检验报告 - 试验编号：21120055 试验日期：2021-12-13 检测依据：GB/T50081-2019 试件规格mm*mm：100*100*100 强度等级：C25 试件龄期：28d 有效强度MPa：30.77 - 试验编号：21120062 试验日期：2021-12-15 检测依据：GB/T50081-2019 试件规格mm*mm：100*100*100 强度等级：C30 试件龄期：28d 有效强度MPa：37.31 - 试验编号：21120057 试验日期：2021-12-14 检测依据：GB/T50081-2019 试件规格mm*mm：100*100*100 强度等级：C35 试件龄期：28d 有效强度MPa：42.00 - 试验编号：21120094 试验日期：2021-12-21 检测依据：GB/T50081-2019 试件规格mm*mm：100*100*100 强度等级：C40 试件龄期：28d 有效强度MPa：47.95 - 试验编号：21120075 试验日期：2021-12-18 检测依据：GB/T50081-2019 试件规格mm*mm：100*100*100 强度等级：C50 试件龄期：28d 有效强度MPa：58.55 6、第三方检验报告： 预拌混凝土： 原材料第三方检测报告 产品交付后，营销部为归口部门，详见销售部检查表。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定有《不合格品控制程序》（编号：JMFT-CX-2019-16），以实施对生产全过程不合格品处置的控制。生产过程中未发现不合格，倘若发生，执行《不合格品控制程序》。 采购材料发现不合格时，通知采购人员，对不合格的采购材料进行隔离，一般情况下进行退货处理，未发生过让步使用的情况。 提供有《不合格记录台账》： 1.《不合格记录表》 编号：FTBHG20210301 检验内容：碎石 检验日期：2021.03.24 不合格项：一车碎石有大量树根，鄂HOS883. 处理方法：报物资部作退货处理。 处理人：王瑞瑞 时间：2021.03.24 处理结果：已退回 审批人：张勇齐 时间：2021.03.24 2.《不合格记录表》 编号：FTBHG20210401 检验内容：机制砂 检验日期：2021.04.07 不合格项：一车机制砂含水严重，鄂HOX075. 处理方法：要求单独堆放，待水放干后再用，并要求物资和厂家沟通严格要求出厂质量，并对该车作出相应的处罚。 处理人：王瑞瑞 时间：2021.04.07 处理结果：已单独存放，对该车作出扣吨位处罚，并告知厂家。 审批人：张勇齐 时间：2021.04.07 3.《不合格记录表》 编号：FTBHG20211201 检验内容：碎石 检验日期：2021.12.05 不合格项：一车碎石含有大量大石块（目测） 处理方法：通知物资部作退货处理。 处理人：王瑞瑞 时间：2021.12.05 处理结果：已退货 审批人：张勇齐 时间：2021.12.05 经了解，目前尚未发生交付后或使用后才发现的产品不合格情况 |  |
| 环境和职业健康安全运行控制 | E8.1 S8.1.2 S8.1.3 S8.1.4 | 重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等； - 废水控制：生产废水为搅拌车、搅拌机等设备清洁废水及砂石分离过程产生的废水，生产废水经沉淀池收集后回用，不外排。生活废水近远期采取不同的处理方式。近期，项目食堂废水经隔油池处理后与生活废水混流，经化粪池和厂区一体化4S-MBR处理工艺处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求后用于厂区绿化；远期，项目食堂废水经隔油池处理后与生活废水混流，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后经规范化排污口排入市政管网，进入杨树港污水处理厂处理，尾水进入杨树港。 - 噪声控制：企业采取优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消声、减振及置于相对封闭的厂房内等措施，并对厂区进行绿化等措施降低噪声对周围环境的影响。 - 废气控制：公司的生产设备属于密闭设备，自动化程度高，原料为颗粒状，在生产过程中不产生粉尘及废气，生产中的废气及粉尘为清扫地面产生的灰尘，公司采取降尘洒水，通风的办法。见附件环境监测报告。 - 粉尘：原料库房有布袋除尘装置，库房顶部有喷雾装置，用于降尘。产区设有洒水车和高低2个洒水台进行洒水作业。生产区域入口有颗粒物监测装置。 5）固废控制： 除尘器及车间收集的粉尘作为原料回用于生产；砂石泥浆及沉淀池污泥堆放于厂区堆场，作为厂区地面基础设施材料综合利用，后期经干化后运至垃圾填埋场填埋，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。 6）能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督 7）火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。 8）触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。 9）机械伤害：车间悬挂操作规程，人员经过培训，设备定期保养 10）触电：电箱均有防触电标识，人员经过培训 提供人员社保清单： 公司制定了安全生产责任属，制定了安全目标考核制定. 提供员工体检清单 提供员工个人防护清单 运行控制基本满足要求。 经查，车辆维修现由企业自己作，企业现无承包商和外包过程。车辆维修产生固废处置见生产部记录。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 公司制定DGST-CX-2018-14《应急准备和响应控制程序》、《应急救援预案》等，包括：火灾、爆炸应急预案、生产车间中毒、梅雨、雷电等恶劣天气应急预案、高空坠落应急预案等 提供有：《事故应急预案演练记录》 演练时间 ：2021年7月28日 演练地点：调控中心楼梯口处 演练单位：荆门市飞图混凝土有限公司 演练目的、内容：掌握发生触电事故后的处理程序和对伤亡人员的急救措施。 …… 提供有《2021年荆门市飞图混凝土有限公司消防演习报告》： 2021年4月8日由安全环保部牵头，各部门负责任人和代表积极参加了2021年消防演习 …… 实验室参加了演练。 针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情防控预案，公司有进行返岗人员健康报备管理、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、是否发热、办公区域消毒、分餐制用餐时间管理等，严格按政府和预案的要求执行。 基本符合。 |  |
| 监视、测量、分析、评价 | Q9.1 ES9.1.1 Q9.1.3 | 1、 查到《质量手册》，规定了有关数据分析评价的内容，符合标准要求。 负责人回答：对数据分析评价的方法和内容进行规定。经了解，试验室（质检）常用数据分析方法主要有直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等法。所收集信息包括材料供方、顾客满意率、产品质量等。 2、 查到《分析报告》，对产品的质量情况、顾客满意度情况、体系的绩效和有效性、措施的有效性、外部供方的绩效、改进需求等进行数据总结，采用直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等方法进行分析。 查到目标指标的完成情况，形成了相关的材料证实，并输入到了管理评审中。 以上统计技术的应用和数据分析的实施情况证实，基本符合标准要求，均实施了有效性的评价，通过数据分析，为质量管理体系有关过程的改进提供机会。 |  |
| 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 持续改进 | QES10.2 ES10.3 | 实验室对已经识别的一般比较轻微问题或不符合采取纠正的办法，比较有影响或典型的问题则采取纠正措施予以控制。根据以往的经验或者针对施工过程的现场管理要求、安全及环保要求识别和确定潜在的不符合，有针对性地制定预防措施。使试验室管理和员工健康得到重视或关注。公司的试验室通过班前会、安全技术交底活动、工地现场会的形式贯彻实施预防措施，实施的效果比较好。 查到《不符合纠正措施控制程序》，见程序文件确定的纠正/预防措施的控制的职责和相关的管理要求，覆盖标准要求，体系建立以来未发生更改变化，基本符合。 见《环境、安全检查记录》，检查内容包括加工/生活/办公区域卫生情况,是否清理干净;危废收集处理情况;操作工配戴劳动防护用品情况；操作工是否按设备操作规程作业。电工持证上岗情况；生产安全用电情况；用电是否有乱搭线现象;接地保护是否完好；消防设施是否完好;消防通道是否畅通。 查到《不合格、不符合事件处理表》（编号：JL453-01）： 部门：生产车间 参加人员：刘军 信息陈述：2021年5月12日在车间检查，废弃物没有按规定进行分类存放，可回收和不可回收的废弃物混放。 调查分析记录：车间操作工环保意识不强，对废弃物的分类掌握不够。 记录人：晏奇谋， 时间：2021.5.12 纠正措施：在生产车间现场教育废弃物如何分类存放。对废弃物的处理按规定交由相关部门处置。 记录人：周晨 时间：2021年5月13日 验证结果：已进行教育，废弃物按规定分类处理。 验证人：柴晓亮 时间：2021.5.14 了解，所有措施没有引发在策划期间确定的风险和机遇的更新，也没有引发质量管理体系的变更，实施情况基本符合标准的要求。 |  |

说明：不符合标注N