项目编号：1313-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 延边长白山印务有限公司

审核员：                          审核日期：2021年12月16日～17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 在工艺技术研发管理部（实验室）抽查计量器具台账中出厂编号为1810107040的千分尺测厚仪，2021年07月05日检定合格；查出厂编号为Y25993135的电子天平，2021年8月25日检定合格，现场标识、台账信息和证书一致。 在生产运行管理部（生产车间）发现1把（0～1000）mm的钢板尺，未纳入测量设备台账管理，不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1 测量设备条款的规定要求。 企业测量设备对环境条件无特殊要求，测量设备使用环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 品质监控管理部 工程信息管理部 工艺技术研发管理部（实验室） 生产运行管理部（生产车间） 行政后勤管理部 | 次要不符合01 |
| 2 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查《长白山（软红）条盒重量测量过程》，按要求识别，测量设备按期检定，验证满足要求。 查工艺技术研发管理部（实验室）关键测量过程《长白山（软红）条盒重量测量过程》，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 详见：《计量要求导出及验证记录表》 | 工艺技术研发管理部（实验室） | 否 |
| 3 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对《长白山（软红）条盒重量测量过程》测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，《长白山（软红）条盒重量测量过程》，企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 工艺技术研发管理部（实验室）工程信息管理部 | 否 |
| 4 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了《长白山（软红）条盒重量测量过程》过程不确定度评定方法正确。 详见：《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 工艺技术研发管理部（实验室） | 否 |
| 5 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查产品质量记录均能使用法定计量单位。企业有强制检定计量器具6台，已纳入管理，抽查出厂编号为2009，1.6MPa的压力表，检定日期：2021年07月19日和出厂编号为4323，2.5MPa的压力表，检定日期：2021年07月14日，均有检定证书。 企业生产的产品不属于定量包装产品。符合要求。 | 工艺技术研发管理部（实验室） 工程信息管理部 行政后勤管理部 | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 能源主要消耗品种为：水和电，2021年5月-2021年11月份消耗电总计折合为303.3吨标煤,企业不是重点用能单位。 | 行政后勤管理部 | 否 |
| 7 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备2台件，实际配备2台件，配备率满足要求。电能表由当地供电部门统一管理，符合要求。 | 行政后勤管理部 | 否 |
| 8 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相三线智能电能表和2.5级的旋翼水表，满足GB17167标准4.3.8表4的要求。符合要求。 | 行政后勤管理部 | 否 |
| 9 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，由当地供电部门定期抄表进行能源统计。 | 行政后勤管理部 | 否 |
| 10 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业行政后勤管理部对能源计量数据采用远程终端采集方式。能源数据企业每月抄表，由行政后勤管理部进行平衡、分析和考核。配备的测量设备的测量数据和上报表测量数据保持一致，报表数据可追溯到现场测试记录，证明企业能源测量数据来自测量设备，满足要求。 | 行政后勤管理部 | 否 |