目编号：0259-2019-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：沈阳新城石油机械制造有限公司

审核员：                                审核日期：2021.12.18上午至12.18下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 通过公司管理者代表、技术质量部部长张德江介绍企业监督后一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。技术质量部等部门均已识别顾客的测量要求通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 抽查《柱塞外径尺寸测量过程计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 公司在测量管理体系运行方面正常，营业执照变更，（2021.7.12）认证范围没有变化。企业管理者代表、组织结构等没有变化 | 管理层/管理者代表 技术质量部 办公室 电子商务部 生产部 研发中心 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的5项质量目标， 技术质量部已对公司总的质量目标进行分解，统计，2021年1-11月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求按月考核。查考核记录：技术质量部分解质量目标5项完成情况：查《2021年测量管理体系质量目标完成报告》中技术质量部质量目标完成情况，均已完成质量目标。 | 技术质量部、生产部、生产车间 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2021年12月06日，开展了测量体系管理评审，会议由企业总经理冯丹主持、并由管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求 | 技术质量部 办公室 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司的测量体系内审： 公司于2021年11月15日，组织了公司测量管理体系内部审核。管理者代表张德江任组长组织审核。内审分1个组，对公司5个部门及3作业区进行了全要素的审核。企业内部审核（测量）体系发现1个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。建议企业内审员参加培训、满足测量体系认证工作的需求。 | 技术质量部 | 建议项 |
| 5 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查企业已建立了《测量管理体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。查“柱塞外径尺寸测量”关键测量过程见附件《测量过程监视记录及控制图》。满足要求。 | 技术质量部 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 公司对上年度监督审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：“查技术质量部内部顾客满意率调查情况，未能提供相关记录，不符合GB/T19022-2003标准8.2.2条款”，.经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次监督审核中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项。 | 技术质量部 | 否 |
| 7 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司对内部审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项针对1项不符合项的整改资料齐全。审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效。 | 技术质量部 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 技术质量部“2021年电泵生产检验记录”，编号：SXSJ-ZTJ-50中,技术参数使用的计量单位描述正确。 测量设备24台。抽查7台企业没有强检设备、其他设备按要求送检。符合要求。 | 技术质量部 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 1）公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传； 2）企业产品主要用于长庆油田、大庆油田、新疆克拉玛依、吐哈油田等项目的招投标用。投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 技术质量部、电子商务部 | 否 |
| 10 | 抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业共24台测量设备纳入到测量管理体系管理。 查,编号的外径千分尺校准证书，检定机构为“辽宁省计量科学研究院”，证书编号：1600692，检定日期：2021年03月08日。粘贴了计量确认状态标识，证书信息与台账信息一致。量值已溯源到SI单位。 查规格型号为ZC-7，编号17120438的绝缘电阻表，检定日期为2021年03月05日,校准证书编号为21041100594，设备处于有效检定状态。符合要求。 企业程序文件规定了对环境的控制要求。环境条件满足要求 | 技术质量部、生产车间 | 否 |
| 11 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业无新增测量设备、检定校准服务、原材料供方。 1）查检定校准服务方的《合格供方调查、评价表》”，对1家供方“辽宁省计量科学研究院”提供的服务质量等进行了持续评价和监视，符合要求。 2）查控制柜壳体及配件《合格供方调查、评价表》，对供方“沈阳机床股份有限公司电装分公司”等共2家合格供应商提供的产品质量及服务等进行了持续评价和监视，符合要求。 3）查硅钢片《合格供应商名录表》，对合格供应商“鞍山股份有限公司”等2家合格供应商进行了评价。 | 电子商务部技术质量部 | 否 |
| 12 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认7.1.2计量确认间隔 | 抽查关键测量过程“柱塞外径尺寸测量过程”的“计量要求导出和计量验证记录表”，测量要求识别正确；所配备的测量设备为规格型号为（(25～50)mm外径千分尺，证书编号为21010102390，检定日期为2020.03.08；查“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。生产现场发现用于“抽油泵密封性试验”编号：80702867测量范围：(0～60)MPa抗震压力表计量确认间隔调整，未能提供评审记录。不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准7.1.2计量确认间隔的规定要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 技术质量部 | 次要不符合01 |
| 13 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7.2.4测量过程的记录 | 企业共识别了21个测量过程，新增加一个的关键测量过程。《柱塞外径尺寸测量测量过程控制规范》，并按照规范的规定对测量过程进行了控制及有效性确认。查：技术质量部“2021年电泵生产检验记录”，编号：SXSJ-ZTJ-50中检验日期2021.4.22 柱塞尺寸、漏矢量等参数填写规范。检验员未签字，建议完善。 | 技术质量部 生产车间 | 否 |
| 14 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了《不确定度评定控制程序》，满足标准要求。抽查《柱塞外径尺寸测量测量过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附《柱塞外径尺寸测量测量过程不确定度评定报告》。 | 技术质量部 | 否 |
| 15 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 抽查企业的测量设备委外送检机构：“辽宁省计量科学研究院”，机构注册号CNAS L0954,其营业执照有效，符合要求。 查设备编号为460，型号规格为HR-150A洛氏硬度计，检定日期为2021.03.02，检定机构为“辽宁省计量科学研究院”，设备处于有效校准状态，溯源符合要求。 | 技术质量部 | 否 |
| 16 | 就顾客的计量要求是否 已满足来监视有关顾客 满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查2021年度的《顾客满意度调查表》，技术质量部提供内部结果为97.8%。电子商务部提供外部顾客满意度调查：中海油能源发展工程技术机械采油公司、海南福山油田勘探开发有限责任公司等3份结果为：级别AAA，符合企业的要求。 | 电子商务部 技术质量部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 公司主要耗能品种为电。配备了2.0级的三相四线电能表1台，，满足GB17167标准4.3.8表4的要求。 查企业2021年1月至2021年11用电410000kwh；共消耗50.39吨标煤。公司不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |