项目编  号：0033-2021-2021

审核员现场审核记录

企业名称：山东万昌舜环保科技有限公司

审核员：

审核日期：2021年12月27日上午～ 2021年12月27日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 自上年度认证审核一年来，测量管理体系在企业的运行平稳，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。查“内部顾客满意度调查报告”，发出内部顾客满意度调查表6份并全部收回，内部顾客满意度达到98.7%、符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的营业执照及组织机构未发生变更，企业的产品没有增加； 企业的管理者代表发生变更，于2021年11月15日，由刘子奉变更为张静静。 | 管理层 质检部 生产部 办公室 采购部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了6项质量目标，有具体指标、可测量，企业规模较小目标未分解。 查《测量管理体系质量目标考核统计表》表明，公司已对2021年1月至11月质量目标的完成情况进行了统计考核（按月统计考核），各项质量目标均已完成。公司领导层重视测量管理体系目标完成情况，在管评中对公司2021年度质量目标完成情况做了总结，认为：公司计量工作质量目标符合公司实际，执行效果及运行是有效的。 | 管理层 质检部 生产部 办公室 采购部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理 评审 | 企业于2021年11月25日单独召开了测量体系管理评审会议，会议由总经理李朋主持，管理者代表张静静及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。管评输入包括测量管理体系运行状况的总结报告、内部审核报告、计量方针及目标的可行性及实现情况报告等6项内容。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并部署了公司测量管理体系下一步的工作重点是加强测量设备的管理和测量过程监控力度等。评审结论为：公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，编制的体系文件符合标准要求且有效运行，测量管理体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的，符合GB/T19022-2003标准的要求。 | 管理层 质检部 生产部 办公室 采购部 销售部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量 设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查企业《测量设备台账》中3台测量设备： - 出厂编号为180677703、规格型号为（0-25）mm的外径千分尺； - 规格型号（0-150）mm，出厂编号为K3212133的游标卡尺； - 规格型号WDS-20，出厂编号W为18106的液晶显示电子万能试验机； - 该3台测量设备的检定日期均为2021年11月17日，检定机构均为“德州市产品质量标准计量研究院”，该检定机构授权证书号：（鲁）法计（2019）371401号，设备均处于有效检定状态，有计量确认状态标识，证书和台账信息一致，符合要求。 - 共抽查5份检定校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 - 查质检部实验室，未提供出2021年12月17日的环境温湿度记录。不符合GB/T19022-2003标准“6.3.2环境”的要求。 | 质检部 生产部 | 不符合01 |
| 5 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 查编码为WI/GY-09-01的《合格供应商目录》，共13家供应商纳入合格供应商管理。抽查《原材料供应商评审记录表》，已对供应商“聊城市东特钢材有限公司”、“黑龙江建龙钢铁有限公司”进行了供方评价，评价结论：该公司继续为公司的合格供方。 - 企业已对测量设备“WDS-20型液晶显示电子万能试验机”的供应商“泰安安太检测设备有限公司”等的产品质量、资质、服务等进行评价，结论为：供方提供的测量设备质量满足本公司的质量要求。 - 企业共有1家检定校准服务供方为“德州市产品质量标准计量研究院”，查《供方评价表（检定校准服务）》，已对该供方的资质、服务质量、证书规范性等进行了评价，评价结论为：该供方提供的服务满足要求。 | 质检部 采购部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量 确认 | 抽查关键测量过程：“PE外护管壁厚测量过程”的识别正确，使用的测量设 备为规格型号JA1003的百分表测厚规 检定日期：2021年11月17日，查该测量过程的《计量要求导出和计量验证记录表》，用比较法进行验证，验证方法正确，验证日期：2021年04月20日，结论为符合要求。 企业规定了对验证不合格的测量设备应停用并维修后再检定/校准，或做报废处理。符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量 过程 | 企业无新增关键测量过程。对已识别的关键测量过程：PE外护管壁厚测量过程，已编制了控制规范，规范编号为WCS GF-02-2020，经查，企业能按照该控制规范的要求对测量过程进行有效控制，并进行了测量过程的有效性确认，见附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“PE外护管壁厚测量过程”的不确定度评定情况，不确定度评定方法正确。详见附1《PE外护管壁厚测量过程不确定度评定报告》。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系 审核 | 企业制定了2021年《测量管理体系内部审核计划》，于2021年11月05日单独组织了测量管理体系内审，分2个组，对5个职能部门进行了全要素的审核，发现了1个涉及“6.2.4标识”条款的不符合项，已采取有效纠正措施，完成了整改，不符合项关闭，符合要求。 | 质检部 生产部 办公室 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程按照控制规范规定的频次进行持续监视控制。 抽查关键测量过程“PE外护管壁厚测量过程”的《测量过程监视记录及控制图》显示，已对该测量过程进行了有效性持续监视和记录，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业制定了《不合格管理控制程序》，对测量管理体系内的不合格进行识别和控制。 企业上年度认证审核未出具不符合项。 | 质检部 生产部 办公室 采购部 销售部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业对2021年11月05日内审过程中发现的1个涉及“6.2.4标识”条款的不符合项，已进行了原因分析，制定了纠正措施，已完成了整改，纠正措施有效。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 质检部 生产部 办公室 采购部 销售部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查企业的《颗粒料检验单》《质量证明书》等质量记录、统计报表等记录文件、报表资料中计量单位的使用符合法定计量要求。 企业无强制检定的测量设备。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为电和水。2020年12月~2021年11月能耗为：用电：155208kWh,折标煤19.08吨标煤；用水4391吨，折标煤0.38吨标煤，共计能耗：19.46吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |