编  号：1341-2021-A

审核员现场审核记录

企业名称：安徽欢乐禧禧食品科技有限公司

审核员：

审核日期：2021年12月23日上午～2021年12月23日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了HLXXCL-SC-2021《测量管理手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问品管部的田思源、人事行政部的朱沫新等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 生产部 品管部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了HLXXCL-CX-2021《测量管理程序文件》,规定了测量管理体系文件的控制要求。 查生产部执行的标准GB/T 23596-2009《海苔》，现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。 | 生产部 品管部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了HLXXCL-CX07-2021《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 企业暂无测量软件。 | 生产部 品管部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了HLXXCL-CX08-2021《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限至少为5年。 查生产部编号HLXX/ZLGL-C20210807 181的“海苔出厂检验报告”， 产品名称：1.6g禧禧夹心海苔（芝麻味），检验项目包括感官、理化（净含量、水分）等8项，检验设备为电子天平，检验依据为GB/T 23596等。 | 生产部 品管部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了HLXXCL-CX09-2021《标识管理程序》，并规定了对标识的控制要求，符合要求。 | 生产部 品管部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 企业编制了HLXXCL-CX10-2021 《测量设备管理程序》、HLXXCL-CX13-2021《计量确认管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 查《测量设备台账》，共有测量设备10台，纳入了测量管理体系实施管理，测量设备的管理和溯源符合要求。 查由“滁州市技术监督检测中心”出具的检定证书1份，被检定设备名称：砝码，型号规格 ：M6040，检定日期：2020年12月28日,证书编号：FX-2012239,符合要求。 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产部 品管部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制了HLXXCL-CX11-2021《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 查2021年12月品管部化验室的“温度/湿度记录表”，环境条件满足要求。 | 生产部 品管部 | 否 |
| 8 | 是否对测量设备进行计量确认？ | 7.1.1 计量确认 | 企业编制了HLXXCL-CX13-2021《计量确认管理程序》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。对测量过程按照关键、重要、一般实施了分类管理。 查：品管部海苔净含量测量过程，计量确认及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 | 生产部 品管部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了HLXXCL-CX14-2021《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产部 品管部 | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了HLXXCL-CX10-2021《测量设备管理程序》、HLXXCL-CX13-2021《计量确认管理程序》、HLXXCL-CX14-2021《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 | 生产部 品管部 | 否 |
| 11 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 企业的测量设备委外送检1家机构为：“滁州市技术监督检测中心”，其计量检定机构授权证书号为：（国）法计（皖2018）007号。 查品管部的出厂编号为160231的电热鼓风干燥箱的校准证书，校准日期为2020年12月16日，经确认，该设备到期未送检。不符合GB/T190222-2003“7.3.2溯源性”条款的要求。 | 品管部 | 不符合02 |
| 12 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了HLXXCL-CX02-2021《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 企业通过发出顾客满意度调查表来收集信息，来证明是否满足顾客的测量要求。并于2021年10月份开展了顾客满意度调查工作，共发出内部顾客满意度调查表6份，共收回6份，顾客满意度调查结果为97%。达到企业的要求。 | 品管部 | 否 |
| 13 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量设备如何控制？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 企业编写了HLXXCL-CX17-2021《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业对2021年9月 27日内审中发现的1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。尚未发现不合格测量设备。 | 生产部 品管部 | 否 |
| 14 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了HLXXCL-CX18-2021《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查《2021年测量管理体系内审不符合项整改计划》和《2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 生产部 品管部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为水和电。2021年1-11月份，用水8871吨，折合0.76吨标煤；用电1190089度，折合146.26吨标煤，共计折合147.02吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |