[image: image3.png]



  版本/修订号：A/0                                       文件号;JH/QD-JL-52


文件编号： JH/QD-JL-52 
 防喷器压力测量过程控制规范
	编  制：
	王秋

	审  核：
	康发仁

	批  准：
	刘春亮

	  版本/修改：             
	A/0

	受  控：
	

	发放号：
	


[image: image2.png]=inibim

JH Petroleum Equipment




大庆景宏钻采技术开发有限公司

黑龙江景宏石油设备制造有限公司

防喷器压力测量过程控制规范

测量过程的识别

测量过程的名称：防喷器压力检测
1.2  测量过程的依据：WYC微机高压测试系统使用说明书
测量要求

表一
	测量参数名称
	测量范围
	最大允许误差
	环境条件

	防喷器压力
	（105-102.9）MPa
	0.525MPa
	温度：常温


测量过程的设计

3.1  测量方法

    硬度采用直接测量法，将被测物体置于平台上，将压力变送器与防喷器连接工件，显示器显示被测量数据。其原理框图如下：


[image: image1]
3.2  测量过程的计量要求的导出与验证（见附录A）

3.3  防喷器压力的测量过程不确定度评定（见附录B）

3.4  防喷器压力测量过程的有效性确认（见附录C)

4．测量过程控制要素与控制要求

4.1  测量设备要求（见表二）

表二

	测量设备名称
	测量范围
	校准不确定度

	压力变送器
	0-200MPa
	0.15%FS k=2


4.2  测量环境要求

环境温度：常温，不得有影响惯性的震动

4.3  操作技能要求

操作人员须了解压力变送器工作原理，熟练掌握操作技能。

4.4  操作步骤

4.4.1  检查压力变送器在检定的有效期内，应具有有效合格标识，外观良好，软件及硬件运转正常。

进行压力检测，做好原始记录（见附录D)。

5．控制措施

5.1  控制要求

5.1.1  验证环境条件、测量设备、操作人员符合本规范的要求；

5.1.2  按操作规程的要求开展工作。

6  测量过程的监视措施
6.1监视方法

	监视对象
	监视方法

	压力变送器
	现场配备（0-160）MPa压力表对每批产品压力同时检测，测量数据应稳定，泄压差值保持在1MPa范围内，保存压力表原始记录，并绘制控制图。


6．2监视要求  
6.2.1  用于监视压力变送器的压力表压力测量过程应受控，测量数据应稳定，满足计量要求（见附录E)。 

6.2.2操作人员定期巡检，随时对仪器稳定性变化情况进行监控和比对，发现异常及时通知维修人员检查、修理,如修理部位影响计量特性,就需再检定合格后再使用。
6.3失控时的处理措施

    发现压力表和压力变送器泄压差量超过1MPa，须对测量过程进行分析，确认原因，采取措施，按检定要求重新做重复性验证，必要时修理、检定，合格后方可开展工作。

7. 记录要求

7.1  记录人员应客观、公正地做好测量过程控制记录。

7.2  记录应包括

7.2.1  执行的测量过程的完整描述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备、核查标准）和相关的操作条件 ；

7.2.2  从测量过程控制系统获得的有关数据，包括有关测量不确定度信息；

7.2.3  根据测量过程控制数据的结果而采取的措施；

7.2.4  进行测量过程控制活动的日期；

7.2.5  人员的能力，包括测量过程要求的能力和实际具备的能力。

 记录书写必须符合程序文件《测量体系记录管理控制程序》的要求。

8. 附录

   附录A：测量过程的计量要求的导出及验证

附录B：防喷器压力检测的测量过程不确定度评定 

   附录C：防喷器压力控制测量过程的有效性确认记录

附录D：防喷器压力度测量过程监视统计表

   附录E：防喷器压力度测量过程控制图













显示器





 压力变送器





防喷器









[image: image3.png]